ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

สำนักงานประปามุกดาหาร (นิคมคำสร้อย) อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2551  เป็นเงินอุดหนุน  งบประมาณ  45,588,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  สำนักงานประปามุกดาหาร (นิคมคำสร้อย)  อ.นิคมคำสร้อย        จ.มุกดาหาร  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 06-123(1)/1-4 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.2 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ม.05(1)-500(3)/1-11 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.3 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04-50(2)/1-19 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.4 ก่อสร้างโรงเก็บ – จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 800/102 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.5 ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์ขนาด 7.00 x 15.00 ม. ตามแบบเลขที่ 08/071-072 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.6 วางท่อภายในบริเวณหน่วยบริการนิคมคำสร้อย ตามแบบเลขที่ 819-1/03-51

2.7 วางท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ 819-1/04-51 และประสานผู้ใช้น้ำเดิม, ประสานท่อเมนรอง ตามแบบแสดงรายละเอียดตามแบบเลขที่ 819-1/B-51

2.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 819-1/09-51

2.9 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 819-1/10-51 และแบบเลขที่ 800/12

2.10 จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย ตามแบบเลขที่ กปช.(442)09-09/4 และแบบเลขที่ 800/12

2.11 ก่อสร้างเสาธง ตามแบบเลขที่ 819-1/11-51 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.12 ก่อสร้างประตู, รั้ว, ป้าย ตามแบบเลขที่ 819-1/12-51 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.13 ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบเลขที่ SD14-071 และแบบเลขที่ 819-1/02-51

2.14 ก่อสร้างสระพักตะกอน,รางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ 819-1/13-51 และ 819-1/02-51

2.15 วางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 819 – 1/05-51

2 /2.16 ก่อสร้าง...

-2-

2.16 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำขนาด 4.00 x 6.00 ม. ตามแบบเลขที่ 819-1/06-51

2.17 ก่อสร้างถนน, สะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำ ประกอบการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแสดงผังบริเวณก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำ แบบเลขที่ 819-1/07-51

2.18 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อและอุปกรณ์ตามแบบเลขที่ 819-1/08-51

2.19 จัดหาและติดตั้งระบบแสงสว่างภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 819-1/14-51

2.20 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงต่ำตามแบบเลขที่ 819-1/15-51

2.21 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงสูงตามแบบเลขที่ 819-1/16-51

2.22 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงเก็บ–จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 819-1/17-51

2.23 ชำระเงินค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA ที่บริเวณหน่วยบริการนิคมคำสร้อย และที่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ (กปภ. จัดหาหม้อแปลงให้ทั้งสองแห่ง) จำนวนเงินที่ชำระตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

2.24 อื่น ๆ  ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3 / 4. ระยะเวลา..…..

-3-

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  365  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     48,000,000.- บาท   (รวม Vat)