ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ  ทต.อัมพวา

อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานประปาสมุทรสงคราม

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสงคราม  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปี 2552  วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณทต.อัมพวา อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่

สส.52-001/1-4  โดยกำหนดวางท่อต่าง ๆ ดังนี้

-  ท่อ HDPE ขนาด Æ 315 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ  40 เมตร

-  ท่อ HDPE ขนาด Æ 315 มม. PN.6.3 ความยาวประมาณ  570 เมตร

-  ท่อ HDPE ขนาด Æ 225 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ  120 เมตร

-  ท่อ HDPE ขนาด Æ 160 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ  60 เมตร

-  ท่อ HDPE ขนาด Æ 110 มม. PN. 10 ความยาวประมาณ  2,160 เมตร

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 200 มม. ความยาวประมาณ  1,460 เมตร

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 150 มม. ความยาวประมาณ 1,030 เมตร

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 100 มม. ความยาวประมาณ 2,700 เมตร

-  ท่อ S ขนาด Æ 300 มม. ความยาวประมาณ 20 เมตร

-  ท่อ S ขนาด Æ 200 มม. ความยาวประมาณ 30 เมตร

-  ท่อ S ขนาด Æ 150 มม. ความยาวประมาณ 16 เมตร

-  ท่อ G/S ขนาด Æ 4 นิ้ว ความยาวประมาณ 50 เมตร

-  ท่อ PB ชั้น 13.5 ขนาด Æ 50 มม. ความยาวประมาณ  970 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า    3,852,000.-     บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

2/4. ระยะ...

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          9,630,000.-          บาท (เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม