ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างโรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม/ชม และอาคารแบ่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในหน่วยบริการพังลา สำนักงานประปาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2551 เป็นงบอุดหนุนรัฐบาล  วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  7,500,000.- บาท เพื่องานก่อสร้างโรงกรองน้ำ 100 ลบ.ม/ชม และอาคารแบ่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในหน่วยบริการพังลา สำนักงานประปาสะเดา อ.สะเดา                   จ.สงขลา จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

-  ดำเนินการวางท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6.3 dia 315  มม   ตามแบบเลขที่  สข.3/146 แผ่นที่ 7/7แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบท่อ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเนื่องจากการวางท่อผ่าน

- ก่อสร้างระบบผลิต (โรงกรองน้ำ) ขนาด 100 ลบ.ม/ชม ตามแบบเลขที่ 3/146 และ              50737-09 แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ำพร้อมปรับปรุงระบบท่อภายในหน่วยบริการพังลา ตามแบบ สข.3/146 และ 50737-09  แล้วเสร็จ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    7,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..