ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบ – จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว (ระยะที่ 1)

สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการตามปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2552 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 3,740,000 -บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบ – จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว (ระยะที่ 1)  สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ติดตั้ง และก่อสร้างวางท่ออุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบ

เลขที่ 802/3 - 51 (แผ่นที่ 1/7 ถึง 7/7)  ดังต่อไปนี้

2.1   งานวางท่อจ่ายน้ำไปสถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว

2.1.1  จัดหา ติดตั้ง ก่อสร้างวางท่อและอุปกรณ์ท่อขนาด dia. 200 – 300 มม. พร้อมซ่อมแซมสิ่งปลูก

สร้างที่ได้รับผลกระทบให้มีสภาพดีดังเดิม

2.1.2   งานย้ายเครื่องสูบน้ำจาก ปปข.8  ไปติดตั้งที่โรงสูบน้ำแรงสูง ป.พิบูลมังสาหาร

2.1.3   งานติดตั้งท่อทางส่ง  ขนาด dia. 150 มม.

2.1.4   งานติดตั้งท่อทางดูด (โรงสูบน้ำแรงสูง ป. พิบูลมังสาหาร)  ขนาด dia. 200 มม.

2.2   งานวางท่อภายในสถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว

2.2.1  จัดหา ติดตั้ง ก่อสร้างวางท่อและอุปกรณ์ท่อขนาด dia. 150 – 300 มม.

2.3   งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 100 มม. พร้อมอุปกรณ์

2.4   งานทดสอบท่อและล้างท่อ

2.5   งานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดัน

2.5.1  จัดหาติดตั้ง ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบ Relay (ติดตั้งที่ตู้ M.C.P.)   จำนวน    1   ชุด

2.5.2  ติดตั้งตู้ M.C.P. (กปภ. เป็นผู้จัดหาให้)   					 จำนวน    1   ตู้

2.5.3  งานเดินสายประธาน, PCW-1,2 ,  MBV-1, Pressure Control, Flow Switch, Float Switch

และท่อร้อยสาย

2.5.4  อุปกรณ์ประกอบงานเดิมสายไฟฟ้า และงานท่อ

2.5.5  Pressure Gauge, Vacuum Gauge

2.6    ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งให้สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร  ทราบ

ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม  เพื่อไม่ให้กระทบกับ

ระบบจ่ายน้ำ

2.7    การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

ก.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 (งานวางท่อ)

ข.  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550

ค.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 03-2550

(งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง)

ง.  มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 04-2550 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  3,660,000.-  บาท (เงินสามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

……………………………