ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2552   (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

บ้าน หมู่ 7 , 14   ตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์     สำนักงานประปาบุรีรัมย์

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  8,160,000.-บาท (เงินแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา  วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้าน หมู่ 7 , 14  ตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์   ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้าน หมู่ 7 ,14 ตำบลอิสาณ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		   550	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม.  ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ		1,535	เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 300  มม. ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		2,736	เมตร

- วางท่อ PE  Ø 200  มม.     PN 10   ความยาวประมาณ		      38	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 200  มม. ชนิดใต้ดิน ความยาวประมาณ		      18	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 200  มม. ชนิดบนดิน ความยาวประมาณ		      50	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 300  มม. ชนิดบนดิน ความยาวประมาณ		      68	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 300  มม. ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ		      12	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 250  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      24	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 500  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      42	เมตร

- วางท่อ    S  Ø 400  มม.(ท่อปลอกดันลอด)  ความยาวประมาณ	      37	เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ 	แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 809/32-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

/ 3.คุณสมบัติ...

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน  150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

8,631,000.00 บาท     (เงินแปดล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***********************