ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอื่นๆ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตและก่อสร้างรั้วลวดหนาม สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.เวียงสระ) อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2551 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 7,000,000.- บาท (เงินเจ็ดล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 7,490,000.-บาท (เงินเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอื่นๆพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตและก่อสร้างรั้วลวดหนาม  สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.เวียงสระ) อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

  - ทำการก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณประปาบ้านนาสาร(น.เวียงสระ) ตามแบบผังบริเวณแบบเลขที่  4  02  51  13

2.1.1	  เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

- บริเวณอาคารสำนักงาน	      					    จำนวน  1  หลุม

2.1.2 	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน    ตามแบบเลขที่ KB-G-5,KOF-OF-A-1 ถึง 5,

KOF-OF-C-1ถึง4,KOF-OF-E-1 ถึง 2				    จำนวน  1  ชุด

2.1.3	ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์ ขนาด 7.00x12.00 ม.

ตามแบบเลขที่  ม08-7(1)/1-2					    จำนวน  1  ชุด

2.1.4	ก่อสร้างเสาธง

ตามแบบเลขที่ KOF-FG-A-1 ถึง 2 				    จำนวน  1  ชุด

2.1.5	ก่อสร้างถนน  ประตู  รั้ว  ป้าย  ถมดินบดอัดแน่น  และปรับพื้นบริเวณ

ตามแบบเลขที่ 4 02 51 13 ,ม12/004,ม.12/005, SD14-067,

SD14-069,SD 14-070 และรายการประกอบ                                    จำนวน  1  งาน

2.1.6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบประปารวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์

ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 4 02 51 13                                          จำนวน  1  งาน

2.1.7	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณ

ตามแบบเลขที่ 4 02 51 13                                                	   จำนวน  1  งาน

    - ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหนา 10 cm. (หมายเลข 9)

ตามแบบเลขที่ 4 02 51 13					   จำนวน  1 งาน

  - อาคารสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

    - อาคารสำนักงาน

- ให้ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึมตามแบบเลขที่ 14/213 เพิ่ม จำนวน 1 บ่อ พร้อมประสานท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องน้ำเข้าบ่อเกรอะบ่อซึม

- จัดหาและติดตั้ง มิเตอร์น้ำประปาขนาด Ø1/2” จำนวน 1 แห่ง ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค

    - ป้าย

- ให้แยกการก่อสร้างป้ายกับป้ายประตูโดยก่อสร้างป้ายตำแหน่งตามแบบแปลนเลขที่ 4 05  51 13

    - ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหนา 10 cm. เสริมเหล็ก RB9mm. @ 0.15 # (หมายเลข 9)

- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตพร้อมตีเส้นช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์และวางขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร ตลอดความยาวพื้นคอนกรีตหน้าสำนักงาน

- ส่วนพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธงไม่ต้องตีเส้นจราจรและวางคันหินคอนกรีต

4.2.4   งานไฟฟ้า

-	ทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA พร้อมจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด โดย กปภ.จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง 100 KVA ให้ ส่วนการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้าง   ต้องเป็นผู้ดำเนินการประสานงานและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงาน

ดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,996,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 7,490,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)