ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนเทวาภิบาล ซอย 9,11,13, ถนนรอบเมือง ซอย 7, ถนนเพลินจิต, ถนนสุขเกษม, ถนนคหบดีอุทิศ, ถนนผดุงพานิช   และถนนทองทวี  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

1.วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6  ได้ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน (เงินรายได้ปี 2552)   วงเงินงบประมาณ   3,690,000.-บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนเทวาภิบาล ซอย 9,11,13, ถนนรอบเมือง ซอย 7, ถนนเพลินจิต, ถนนสุขเกษม, ถนนคหบดีอุทิศ, ถนนผดุงพานิช   และถนนทองทวี  อ.เมือง    จ.ร้อยเอ็ด     สำนักงานประปาร้อยเอ็ด        จึงมีความประสงค์  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อประปา ขนาด  50 - 200 มม.  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม  ทั้งสิ้นประมาณ  5.876  กม.  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง และ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน5ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า1,579,320.- บาท

และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ

ขึ้นทะเบียนผีมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,948,300.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------