ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. สนง. ประปาขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2552เป็นเงิน 10,704,000.- บาท (เงินสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 11,453,280.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. สนง. ประปาขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์

จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 2 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง (บริเวณก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำฯ และอาคารถังน้ำใส)

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.(แบบกรองเร็ว) พร้อมรางระบายตะกอน จำนวน 1 ชุด

-  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1ชุด

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์  จำนวน 1 ชุด ในโรงสูบน้ำแรงต่ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, ชุด มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic Flow meter, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้ม  เครื่องจ่ายปูนขาว  อย่างละ 1 ชุด รวม 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และเดินท่อจ่ายสารเคมีซึ่งประกอบด้วย ท่อจ่ายสารส้ม ท่อจ่ายน้ำปูนขาว และท่อจ่ายแก๊สคลอรีน

-  จัดหาและติดตั้งมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ   แบบ Electromagnetic Flow meter           ขนาด 200 มม. จำนวน 1 ชุด  พร้อมอุปกรณ์

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ สำนักงานประปาเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 10,987,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)