ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สุขุม – ถ.สะเดา และงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ                     DMA 4 โซน สำนักงานประปาสงขลา

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี 2552  วงเงินงบ ประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  3,800,000.- บาท  เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สุขุม – ถ.สะเดา และงานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก DMA 4 โซน สำนักงานประปาสงขลา  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   PVC  100 มม , ท่อ   HDPE 80 ชั้น  PN  160 มม  ตามแบบเลขที่  สข.1/300  ( แผ่นที่  1/4 – 4/4  ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ และประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมให้สามารถใช้น้ำได้ดีทุกราย พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,800,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..