ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

ป.เลิงนกทา (กุดชุม) อ. เลิงนกทา  จ.ยโสธร  สำนักงานประปาเลิงนกทา

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน ปีงบประมาณ 2551 (เงินอุดหนุน) กันเหลื่อมปีวงเงินงบประมาณ 19,709,673.-  (เงินสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน  ป.เลิงนกทา (กุดชุม)  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  สำนักงานประปาเลิงนกทา   ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

2.1  ก่อสร้างหอถังสูงขนาด120 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 06-123(1)/1-4 และแบบเลขที่807-1/02-51 R1

2.2 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ม.05(1)-500(3)/1-11    และ

แบบเลขที่ 807-1/02-51 R1

  - ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04-50(2)/1-19 และแบบเลขที่

807-1/02-51 R1

  - ก่อสร้างโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 800/102 และแบบเลขที่ 807-1/02-51 R1

2.5 วางท่อภายในบริเวณหน่วยบริการกุดชุม ตามแบบเลขที่ 807-1/03-51 R1

2.6  วางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 807-1/05-51

2.7  จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 807-1/06-51และแบบเลขที่ 807-1/06-51

2.8  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 4.00*6.00 ม. ตามแบบเลขที่ 807-1/07-51

2.9  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 807-1/08-51

2.10 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 807-1/09-51

2.11 จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 807-1/10-51 และแบบเลขที่ 800/102

2.12 จัดหาและติดตั้งหีบนิรภัย ตามแบบเลขที่ กปช. (442)09-09/4 และแบบเลขที่ 800/102

2.13 ก่อสร้าง ประตู,รั้ว,ป้าย ตามแบบเลขที่ 807-1/12-51 และแบบเลขที่ 807-1/02-51

2.14 จัดหาและติดตั้งระบบแสงสว่างภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 807-1/14-51

2.15 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 807-1/15-51

2.16 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงสูง ตามแบบเลขที่ 807-1/16-51

2.17 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงเก็บ-จ่ายสารเคมี ตามแบบเลขที่ 807-1/17-51

2.18 จัดหาและเปลี่ยนกรวดกรอง, ทรายกรอง และทำการปรับปรุงซ่อมแซมท่อก้างปลาโรงกรองน้ำ

เดิมที่หน่วยบริการกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร (แห่งเดิม)

2.19 อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.20 การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

สารบัญรายการแบบแปลนที่ใช้ในงานก่อสร้าง                   จำนวน  1   แผ่น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมรายการต่อท้ายสัญญา                             จำนวน  2   แผ่น

รายชื่อผู้ผลิตแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม ฯ                         จำนวน  14  แผ่น

ข้อกำหนดเฉพาะงาน                                                           จำนวน  38  แผ่น

มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค  กปภ. 01-02 ปี2550, กปภ. 03-05 ปี2545 แบบ

มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี2550 การประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานงานก่อสร้างงานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ.101– มยธ.106 (ปี2533)  รวมจำนวน 7 เล่ม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ

ผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4   เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่ 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้น

จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

3.5  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปา

เขต 8 ณ วันประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   300 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  21,089,000.-  บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………