ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งบประมาณเหลือจ่ายปี 2552

โครงการวางท่อจ่ายน้ำ ป.เลิงนกทา (น.กุดชุม) อ.กุดชุม จ.ยโสธร

สำนักงานประปาเลิงนกทา

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2552  งานวางท่อจ่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  11,059,000.00.-บาท (เงินสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงาน    วางท่อจ่ายน้ำ ป.เลิงนกทา (น.กุดชุม)  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร สำนักงานประปาเลิงนกทา  ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางจ่ายน้ำ ป.เลิงนกทา (น.กุดชุม)  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  	      12  เมตร

- วางท่อ PVC  Ø  250  มม.  ชั้น 8.5	 ความยาวประมาณ 	 6,082  เมตร

- วางท่อ  PE Ø   250  มม.  PN 10		ความยาวประมาณ  	      39  เมตร

- วางท่อ  S Ø 250  มม. (ชนิดบนดิน) 	 ความยาวประมาณ  	    188  เมตร

- วางท่อ  S Ø 250  มม. (ชนิดใต้ดิน)  	ความยาวประมาณ 	    280  เมตร

- วางท่อ  S Ø 500  มม. (ปลอก) 		 ความยาวประมาณ  	      37  เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 807-1 / 21-53  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด  ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน 	และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประเขต8 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1- 5 ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

11,803,000.00.-บาท (เงินสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………