ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  Of  Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายสำนักงานประปาสงขลา  (เขตบริการ  อ. สิงหนคร)

อ. สิงหนคร  จ. สงขลา

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2552  (งบลงทุนเพิ่มเติม)  เป็นเงินรายได้ของ

กปภ. วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 47,000,000 บาท เพื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายสำนักงาน

ประปาสงขลา  (เขตบริการ  อ. สิงหนคร)  อ. สิงหนคร  จ. สงขลา  กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา

งานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e – Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินงานดังนี้

2.1   งานก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม  ตามแบบเลขที่  01/1229

- เจาะสำรวจชั้นดิน

- ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้งวางท่อ  ประสานท่อ  และอุปกรณ์ท่อ  ภายในบริเวณ  ตามแบบเลขที่  02/4576

- ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  1000  ลบ.ม.  จำนวน  1  ถัง  ตามแบบเลขที่  SD05/070-077

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ  ขนาด  7 x 16  ม.  จำนวน  1  โรง  ตามแบบเลขที่  07/1610 – 1614

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  ตามแบบเลขที่  12/3424,  12/3164 – 3165

- ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า  ตามแบบเลขที่  12/3418 – 3420

- ก่อสร้างประตู - รั้ว - ป้าย,  ถนน,  ปรับบริเวณ  และงานอื่นๆ

2.2   งานวางท่อ

- จัดหาและวางท่อ  ประสานท่อ  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ตามแบบเลขที่  02/4572 - 4574

2.3   งานทดสอบแรงดันน้ำ, ล้างท่อ, ซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายจากการทำงาน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลงานจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 4

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  50,290,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)