ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำ   สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว (ระยะที่ 2)

สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร) งบประมาณประจำปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 5,220,000 -บาท (เงินห้าล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   งานก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบ- จ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว (ระยะที่ 2)  สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร   ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ติดตั้ง และก่อสร้างวางท่ออุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบ

เลขที่ 802/8 - 52  (แผ่นที่ 1/8 – แผ่นที่ 8/8)  ดังต่อไปนี้

2.1   จัดหา ติดตั้ง และก่อสร้าง-วางท่อพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ  ตามแบบเลขที่ 802/8 – 52

(แผ่นที่ 1/8 – แผ่นที่ 8/8)

2.2    ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน  หรือแจ้งให้สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร ทราบ

ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม  เพื่อไม่ให้กระทบกับ

ระบบจ่ายน้ำ

2.3    การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

ก.  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2550

ข. มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-2550 (งานก่อสร้างทั่วไป)

ค.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 (งานวางท่อ)

ง.  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 03-2545

(งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง)

จ. มาตรฐานงานก่อสร้าง  งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ มยธ. 101-106 (2533)

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,012,000.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  2,530,000.-  บาท (เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………