ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานประปานางรอง   (น.หนองกี่)

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการตามปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 2,200,000 -บาท (เงินสองล้านสองแสนบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.  สำนักงานประปานางรอง  (น.หนองกี่)    ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานประปานางรอง (น.หนองกี่)

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานระบบท่อใหม่กับระบบท่อเดิมที่อยู่ภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการหนองกี่  สำนักงานประปานางรอง ตามแบบเลขที่ 812-1/7-52  ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า  915,600.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  2,289,000.-  บาท (เงินสองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………