ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนกองผล 10 (เทวา-นาฏศิลป์), ถนนเทวาภิบาล ซอย 7 (ข้างนิสสัน)    ถนนคุ้มศรีสุวรรณ, ถนนเนื่องประดิษฐ์, ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 10 และซอย 24 ถนนปัทมานนท์ (แยกโรงเรียนเมือง-ซอย 5), ถนนสุริยะเดชบำรุง (ซอย9-บายพาส) อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

*****************************************************************************

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 6 จะทำการปรับปรุงเส้นท่อถนนกองผล 10 (เทวา-นาฏศิลป์), ถนนเทวาภิบาล ซอย 7 (ข้างนิสสัน) ถนนคุ้มศรีสุวรรณ, ถนนเนื่องประดิษฐ์, ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 10 และซอย 24 ถนนปัทมานนท์ (แยกโรงเรียนเมือง-ซอย 5), ถนนสุริยะเดชบำรุง (ซอย9-บายพาส) อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาร้อยเอ็ด   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### ทำการปรับปรุงเส้นท่อ และเปลี่ยนเส้นท่อประปาใหม่ขนาด   40 - 250  มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมโดยประมาณ 3,856 เมตร และประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมประมาณ 494 ราย ภายใน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานประปาร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ  ล้างท่อ  และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้อง

เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,374,308.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นที่ได้รับการประกาศผลการ ขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,435,770.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)