ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ชุมชนบ้านไม้เสียบ บริเวณโรงเรียนวัดไม้เสียบ และบริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปา

ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับงบประมาณปี 2553 วงเงินงบประมาณ 2,170,000.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 2,321,900.- บาท(เงินสองล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ปีงบประมาณ 2553 ชุมชนบ้านไม้เสียบ บริเวณโรงเรียนวัดไม้เสียบ และบริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia. 225  mm. , HDPE80 dia. 160 mm. , HDPE80 dia. 110 mm. และ ท่อ PB  dia. 50 mm. SDR 13.5   ความยาวทั้งหมดประมาณ 3,218  เมตร บริเวณชุมชนบ้านไม้เสียบ บริเวณโรงเรียนวัดไม้เสียบ และบริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 921,200.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,303,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)