ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553  ถนนสายรอบเกาะจากสามแยก

บ่อผุด (ฝั่งซ้าย) ถึงสามแยกวัดสว่างอารมย์  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานประปาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลปี 2553  เป็นเงิน 5,600,000.- บาท  (เงินห้า-

ล้านหกแสนบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ถนนสายรอบเกาะจากสามแยกบ่อผุด (ฝั่งซ้าย) ถึงสามแยกวัดสว่างอารมย์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   สำนักงานประปาเกาะสมุย  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็ก-

ทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia 110 มม.(PN 6.3) ความยาวประมาณ 102 เมตร  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.2 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia 160 มม.(PN 6.3) ความยาวประมาณ 102 เมตร  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.3 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia 225 มม.(PN 6.3) ความยาวประมาณ 1,548 เมตร  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.4 จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia 110 มม.(PN 6.3) ความยาวประมาณ 1,158 เมตร  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ สำนักงานประปาเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 5,990,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)