ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  ประจำปี  2553  วงเงินงบประมาณ 5,885,000.-บาท (เงินห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักงานประปาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

2.1 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักงานประปาสุรินทร์

- ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ   SPLIT CASING PUMP   ชนิด

Horizontal Centifugal Pump  อัตราสูบ 1,500 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 38 เมตร 1,450 rpm  ประสิทธิภาพ 70%  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 250 Kw 380-400 V พร้อมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบ SCADA และ PLC  ตามแบบแปลนเลขที่ 814/57-53  ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5   เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะ / .....

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  5,424,000.-  บาท (เงินห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………