ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ½ นิ้ว

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8   จะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ½ นิ้ว

2. ขอบเขตของงาน

เป็นการจัดซื้อมาตรวัดน้ำที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1021-2534  หรือ มอก.1271-2538

2.1  จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง  พร้อมอุปกรณ์ ขนาด  ½ ”  จำนวน 	14,000 	เครื่อง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8    และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์   ณ   วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

4. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  30  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   710.00 บาท (ราคาต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

----------------------------------