ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายเพิ่มกำลังผลิตสำนักงานประปายโสธร

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

********

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ประจำปี 2553   วงเงินงบประมาณ  34,430,460.-บาท (เงินสามสิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพิ่มกำลังผลิตสำนักงานประปายโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้นด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  วางท่อภายในบริเวณ

2.2   ประสานท่อภายโรงสูบนำแรงสูง(ใหม่)

2.3   ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง(เดิม)

2.4   ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ(เดิม)

2.5   เปลี่ยนท่อและอุปกรณ์โรงกรองน้ำ 170 ลบ.ม./ชม.(เดิม)

2.6   ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม.

2.7   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.

2.8   ถมดินบดอัดแน่นภายในบริเวณก่อสร้าง

2.9   ต่อเติมรางระบายตะกอน

2.10  ก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.กับ ขนาด400 ลบ.ม./ชม.

2.11  แก้ไขรางน้ำ ทางเชื่อม และท่อรับน้ำเข้ากรอง อาคารผลิตน้ำ ขนาด 200 ลบ.ม/ชม.

2.12  ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี(สารส้ม,ปูนขาว,คลอรีน)

2.13ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงและระบบควบคุม

2.14  ปรับปรุงบ่อแบ่งน้ำอาคารผลิตน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

2.15  ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ , แรงสูง และระบบควบคุม(เดิม)

2.16  จัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

3.คุณสมบัติ / .....

- 2 -

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วน

ภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   270   วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

33,400,000.00.-บาท  (เงินสามสิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

******************