ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนหอมหวล , ถนนชนสุขภาพ , ถนนร่วมมิตร , ถนนทรัพย์เจริญ , ถนนพัฒนามงคล , ถนนรอบไปรษณีย์ , ถนนอภัยพัฒนา , ถนนสุขาภิบาล 2  ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อถนนหอมหวล , ถนนชนสุขภาพ , ถนนร่วมมิตร , ถนนทรัพย์เจริญ , ถนนพัฒนามงคล , ถนนรอบไปรษณีย์ , ถนนอภัยพัฒนา , ถนนสุขาภิบาล 2  ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด 16 - 100  มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  4,346  เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  ภายในถนนหอมหวล , ถนนชนสุขภาพ , ถนนร่วมมิตร , ถนนทรัพย์เจริญ , ถนนพัฒนามงคล , ถนนรอบไปรษณีย์ , ถนนอภัยพัฒนา , ถนนสุขาภิบาล 2  ต.หนองเรือ  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า . 821,760 บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  80  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,054,400.บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------