ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานโครงการวางท่อส่งน้ำ PE dia. 280 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

1.1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณปี 2553 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 9,450,000.- บาท (เงินเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หรือ 10,111,500.- บาท (เงินสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ PE dia. 280 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (17) จด 01 (15)  ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 280 มม.(PN 10) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 92 ม.

2.2 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 225 มม.(PN 10) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 88 ม.

2.3 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 280 มม.(PN 6.3) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,694 ม.

2.4 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อเมนจ่ายน้ำ HDPE 80 Ø 225 มม.(PN 6.3) ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 713 ม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วน-

ภูมิภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  10,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)