ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงวางท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน(เพิ่มเติม) ปี 2553  วงเงิน  33,491,000.- บาท (เงินสามสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงวางท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 ปรับปรุงวางท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

-  วางท่อ  AC  400 มม.  ชั้น 20  ความยาวประมาณ  11,490  เมตร

-  วางท่อ  PVC  400 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  38  เมตร

-  ท่อปลอก S  600 มม.  (ดันลอด)  ความยาวประมาณ  36  เมตร

-  ท่อปลอก S  600 มม.  (ขุดวาง)  ความยาวประมาณ  191  เมตร

-  ท่อ S  400 มม.  (บนดิน)  ความยาวประมาณ  258  เมตร

-  ท่อ S  400 มม.  (ใต้ดิน)  ความยาวประมาณ  34  เมตร

-  ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันพร้อมบ่อ (PRV)   200 มม.  จำนวน 2 ชุด

-  ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันพร้อมบ่อ (PRV)   300 มม.  จำนวน 1 ชุด

-  ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 805/23-53 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- 3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

- เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

-2- / 3.4 ไม่เป็น...

- - 2 -

- 3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วน

- ภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลาง

- อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

- ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

- 3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   180   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

33,491,000.- บาท (เงินสามสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวม VAT

…………………………………