ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานก่อสร้างรั้วอิฐบ็อก สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553เป็นจำนวนเงิน 2,816,000.-บาท (ไม่รวมภาษี) เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วอิฐบ็อก สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  ก่อสร้างรั้วอิฐบ็อก ประตู ตามแบบเลขที่ 0484 และแบบเลขที่ กผว.1-0001(1/2-2/2) โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

2.2  งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 954,440.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,386,100.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------