บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  55220/พิเศษ                   วันที่                 กุมภาพันธ์  2553

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข. 7  ที่  809 / 2553    ลงวันที่   15   กุมภาพันธ์    2553     แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ     การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

หนองคาย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8 (1)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ      รายละเอียดตามเอกสารแนบ     ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้       ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน   สำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย    ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(    นายเอกรินทร์   ภู่พงษ์     )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง  1

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(    นางสาวจุพารัส    พาลิวงษ์    )

เศรษฐกร  6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายสุชาติ    กงบุราณ    )

ช่างโยธา 4

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2553    งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร    วงเงินงบประมาณ ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )   2,500,000 บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำแรงต่ำ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย  เพื่อป้องกันและทดแทนแพสูบน้ำแรงต่ำเดิมที่ชำรุด   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 ( e – Auction )

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ    จัดหา  ติดตั้ง  ก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

                - 2.1  รื้อย้ายเครื่องสูบน้ำเดิม  จำนวน 4 ชุด  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเดิมสำรองการสูบน้ำแรงต่ำบริเวณ

                - โรงสูบน้ำแรงต่ำ  จำนวน  2  ชุด  เพื่อสูบน้ำช่วงทำการก่อสร้างแทนใหม่   โดยตำแหน่งที่วางเครื่องสูบน้ำ

                - แรงต่ำให้วางบนคานรับแพสูบน้ำแรงต่ำภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

                - 2.2  เจาะผนังโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมติดตั้งท่อทางดูดสำหรับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งสำรอง  และประสานท่อให้

                - สามารถสูบน้ำได้ดังเดิมตำแหน่งเจาะกำหนดขณะทำการก่อสร้าง

                - 2.3  รื้อย้ายระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำออกจากแพเดิมโดยนำไปติดตั้งให้สามารถสูบน้ำได้

                - ดัง เดิม  และนำมาติดตั้งใหม่เมื่อก่อสร้างแพแล้วเสร็จ

                - 2.4  รื้อย้ายแพสูบน้ำแรงต่ำลงน้ำ  พร้อมประสานท่อ  ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำให้

                - สามารถใช้การได้ดังเดิม

                - 2.5  ขนส่งแพสูบน้ำแรงต่ำลงน้ำ  พร้อมประสานท่อ  ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำให้

                - สามารถใช้การได้ดังเดิม

                - 2.6  จัดหาเครื่องสูบน้ำแรงต่ำติดตั้งใหม่  ขนาดสูบได้ 600 ลบ.ม./ชม.  สูบส่งสูง 40 ม.  พร้อมชุด  Start  Moter

                - ขนาด  110  KW.

                - 2.7  เปลี่ยนไม้กันกระแทกโครงสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำใหม่ทั้งหมด

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        - 3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้

มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2./  3.4  ไม่เป็นผู้มี  ...

- 2 -

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,070,000 บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  120  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,675,000 .- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )