ขอบเขตของงาน (TOR) งานวางท่อส่งน้ำเลียบคลองแคราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบระบบประปาปี 2553  งานวางท่อส่งน้ำเลียบคลองแคราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่               สค.53-033/1-5 โดยกำหนดวางท่อ ดังนี้

- ท่อ HDPE 100 dia. 630 มม.   PN 8	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	7,510	เมตร

- ท่อ HDPE 100 dia. 630 มม.  PN 10	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	42	เมตร

- ท่อ  S  dia. 600  มม.         บนดิน      	ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	58	เมตร

- ท่อ  S  dia. 600  มม.         ใต้ดิน		ความยาวทั้งสิ้นประมาณ	6	เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 4

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน (แบ่งตามผลงาน)

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้   เป็นเงินประมาณ            56,800,000.-             บาท

(เงินห้าสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม