ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณทางหลวงหมายเลข 318 สายตราด-บ้านหาดเล็ก ตอนที่ 1 (ส่วนที่ 2) ระหว่าง กม.73+950ถึง กม.75+205 และ กม.79+720 ถึง กม.79+840 และ กม.84+710 ถึง 84+750 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1ขอจัดสรรงบประมาณปี 2553เป็นจำนวนเงิน 3,856,000.-บาท (ไม่รวมภาษี) เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณทางหลวงหมายเลข 318 สายตราด-บ้านหาดเล็ก ตอนที่ 1 (ส่วนที่ 2) ระหว่าง กม.73+950ถึง กม.75+205 และ กม. 79+720 ถึง กม.79+840 และ กม.84+710 ถึง 84+750 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

  - จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-0085

(1/3-3/3)

  - ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

  - ซ่อมผิวจารจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.4  งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว

และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของราคากลางของโครงการ

(ไม่น้อยกว่า 1,583,600.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,959,000.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------