ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการส้มป่อย  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส  อำเภอจัตุรัส     จังหวัดชัยภูมิ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อหน่วยบริการส้มป่อย  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส  อำเภอจัตุรัส     จังหวัดชัยภูมิ  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด 50 - 200  มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  11,528  เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม, ติดตั้งอุปกรณ์  ,ทดสอบท่อ,ล้างท่อ    บริเวณหน่วยบริการส้มป่อย  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส  อำเภอจัตุรัส     จังหวัดชัยภูมิ     ตามรายละเอียดรูปแบบที่กำหนด

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1 - 5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   .6,048,710.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------