ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตจากขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๐๐ ลบ.ม. หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาหนองบัวแดง

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาทำงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบประมาณปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตจากขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๐๐ ลบ.ม. หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.๖/๒๖/๕๔(๑/๑๐-๑๐/๑๐)  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

๒.1   เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)   จำนวน  1  หลุม

๒.2 ทำการก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10), ม.04-52(1-17),รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลนและรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา

๒.3 ทำการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. จำนวน 1ถัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10),ปปข.6/5/48(1/2-2/2),รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน และรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา

๒.4 ทำการก่อสร้างถังแบ่งน้ำ จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10,5/10-6/10),รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน และรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา

๒.5  ทำการก่อสร้างบันไดขึ้นถังแบ่งน้ำ  ตามแบบแปลน

๒.6  ทำการรื้อเสาธงของเดิมออก แล้วทำการก่อสร้างฐานเสาธงใหม่ โดยใช้เสาท่อเหล็กของเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/6/42(1/1),กปภ.ข.6/26/54(2/10)

๒.7  ทำการรื้อรั้วตาข่ายของเดิม  F  ออกเพื่อทำการขุดดินก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้าง ทำการซ่อมแซมใหม่ให้เหมือนเดิมโดยโครงสร้าง ค.ส.ล.ที่ชำรุดให้ทำการก่อสร้างใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/17/42(1/2-2/2) รั้วตาข่ายแบบ ค.

๒.8.  ทำการรื้อรั้วลวดหนามของเดิม  G  ออกเพื่อทำการเปิดทางเข้าดำเนินการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500

ลบ.ม.และอาคารผลิตน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมใหม่ให้เหมือนเดิม

๒.9. ทำการก่อสร้างทางเดินปูด้วยบล็อคตัวหนอน ขนาดความยาวตามแบบแปลน

๒.10 ทำการก่อสร้างสระระบายตะกอน ขนาด ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10,4/10)

๒.11 ทำการก่อสร้างรางระบายตะกอนแบบ  A  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10),SD14-071(R)

๒.12 ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10)

๒.13 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10),SD14-069-070

๒.14 ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ม. พร้อมดาดคอนกรีต กว้าง 2.00 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(4/10)

๒.15 ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 ม.ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(4/10)๒.16 ทำการก่อสร้างสะพานรับท่อน้ำดิบ  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(2/10,7/10)

๒.17 ทำการประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(3/2)

๒./๒.๑๘. ทำการ....

๒

๒.18 ทำการประสานท่อบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(8-9/10)

๒.19 ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(10/10)

๒.20  ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ พร้อม มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(10/10) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.21 ทำการพาดสายไฟฟ้าใหม่ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(8/10)

๒.22.ทำการทาสีอาคารหอถังสูง ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/26/54(1/10)

๒.23 ขอบเขตในการขุดสระพักตะกอนอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ปริมาตรในการขุดลอกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการขุดดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงานหรือตัวแทนผู้รับจ้างก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ (สถานที่ทิ้งดินจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง)

๒.24  การซ่อมถนนทางเท้าหรืออื่น ๆ ซึ่งชำรุดอันเนื่องมาจากการวางท่อของผู้รับจ้างจะต้องทำการกลบดินและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม

๒.25  ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นในการวางท่อให้ใช้ท่อ และอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับยี่ห้อของท่อนั้น ๆ

๒.26  ผู้รับจ้าง จัดหา และติดตั้งระบบระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยควบคุมการงานของชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตาม แบบแปลนและรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

๒.27  อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน เลขที่ กปภ.ข.6/26/54 (1/10-10/10),ม.04-52(1-17),ปปข.6/5/48(1/2-2/2),ปปข.6/6/42(1/1),ปปข.6/17/42(1/2-2/2),SD14-010(R),020(R) ,022(R),024,069,070,071(R),รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน,รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.01-2550(งานก่อสร้างทั่วไป) ,กปภ. 02-2550  (งานวางท่อ),กปภ. 03-2545  (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง),กปภ.04-2545(งานติดตั้งระบบไฟฟ้า),มาตรฐานงานก่อสร้างกรมโยธาธิการ มยธ.101-มยธ.106 (2533)

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ  วันประกาศ ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

๕.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่  ๑ – ๕  ทั้งนี้    ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๑๑,๑๖๘,๖๖๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)