บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๐๓ -   /พิเศษ  วันที่    ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗ ที่     /๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อ  ปี ๒๕๕๔  บ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย 0การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับงานติดตั้งและวางท่อ ปี ๒๕๕๔ บ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ  จังหวัดหนองคาย  0การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(  นายเกรียงศักดิ์  วรสุทธิ์   )

หัวหน้างาน ๘ งานแผนงาน

รักษาการหัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายนิษฐ์โรจน์  เตชะศิริยืนยง)

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี  )

ช่างโยธา ๔

ร่างขอบข่ายของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานติดตั้งและวางท่อ  ปี ๒๕๕๔  บ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย

0การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับการร้องขอจากการเคหะแห่งชาจิ  ให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบประมาณราคางานติดตั้งและวางท่อน้ำประปา  ซึ่งได้รับการชำระเงินค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในการดำเนินการก่อสร้างงานติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๕๔  บ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย     0การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย เพื่อบริการจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำภายในโครงการ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ       โดยวางท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม. , ท่อPVC Ø ๑๕๐ มม. , ท่อPVC Ø ๒๐๐ มม. , ท่อPVC Ø ๒๕๐ มม. , ท่อPB Ø ๕๐ มม. , ท่อ S Ø ๒๐๐ มม. (บนดิน) , ท่อ S Ø ๒๐๐ มม. (บนดิน) , ปลอก GS Ø ๖” (ขุดวาง) (BS-M) , ปลอก S Ø ๒๕๐ มม. (ขุดวาง) ,  ปลอก S Ø ๔๐๐ มม. (ขุดวาง)   รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๖,๕๖๐ เมตร  และก่อสร้างบ่อวัดแรงดันและอัตราการไหล  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและวางท่อ  ปี ๒๕๕๔  บ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย 0การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา                   ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง  ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๕,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )