ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.เพชรเกษม

(ตั้งแต่หน้าโรงแรมวี แอล ถึง สามแยกหงส์)

การประปาส่วนภูมิสาขาหาดใหญ่

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   ได้ขออนุมัติจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๐,๐๐๐.- บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ถ.เพชรเกษม (ตั้งแต่หน้าโรงแรมวี แอล ถึง สาแยกคอหงส์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ ตามแบบเลขที่ กปภ.หญ ๑๑/๕๕ (แผ่นที่ ๑/๔-๔/๔) แล้วเสร็จ พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ , ล้างท่อ , ประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิม และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑-๕  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   ๒๑๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    ๕,๙๗๐,๖๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..