บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ             คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     		                                         วันที่                    ธันวาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารสร้างตะกอน   Poly   Aluminium

Chloride  (PACl)  พร้อมขนส่ง  จำนวน ๖๑๕ ตัน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ด้วยวิธีการทาง

อิเลคทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  ที่ ๒๑๘ / ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) พร้อมขนส่ง  จำนวน ๖๑๕ ตัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ด้วยวิธีการทาง    อิเลคทรอนิกส์ (e-Auction) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้   ประกาศทางเวปไซด์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการประกวดราคางานดังกล่าว  ตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

...........................................

(นางเกื้อกูล  รัตนสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

ประธานกรรมการ

...........................................			                 ...........................................

(นางนัฐตวรรณ  ฤาชา)

พนักงานวิทยาศาสตร์ ๖

กรรมการ

(นางสาวนฤมล  ประภาสมุทร)

นักวิทยาศาสตร์ ๗

กรรมการ

๑

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACI)

จำนวน ๖๑๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน ๖๑๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจำนวน ๓ แห่งได้แก่ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาชัยภูมิ และกปภ.สาขาชุมแพ โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๖		หมายถึง	          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

กปภ.สาขา		หมายถึง		กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาชัยภูมิ

และกปภ.สาขาชุมแพ

ผู้เสนอราคา		หมายถึง 	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  	สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ ๔

สาร PACl 		หมายถึง	          สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

ผู้จะซื้อ	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

ผู้จะขาย			หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่น (Lot.)	หมายถึง 	สาร PACI ที่ผลิตและผ่านกระบวนการด้วยกรรมวิธีเดียวกันโดย  บรรจุ

ในภาชนะบรรจุ ชนิด และขนาดเดียวกัน ที่ผลิตหรือส่งมอบหรือซื้อขาย		ในระยะเวลาเดียวกัน

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน ๖๑๕ เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ตามแผนการส่งมอบ

๒.๒ เพื่อให้สาร PACl จำนวน ๖๑๕ เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

๓.   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.๖ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒

๓.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยต้องแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑  ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลืองนวล โดยไม่มีสิ่งปลอมปน

๔.๑.๒  เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรียสารมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี

๔.๑.๓  เป็นสารสร้างตะกอน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภคและต้องไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์

และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

๔.๑.๔	เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถละลายน้ำเมื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้	ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยสารแขวนลอยหรือ	สิ่งเจือปนที่ไม่ละลายน้ำจะต้องน้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก เพื่อมิให้เกิดปัญหาการ          	อุดตันกับเครื่องจ่ายสารเคมี

๔.๑.๕  เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๓ แห่ง ตรวจรับมอบสาร PACl แล้ว สาร PACl นี้	จะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีขึ้นไป โดยนับจากวันส่งมอบ

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑ อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al๒O๓) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า	๒๙

๔.๒.๒ เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		๖๕ ถึง ๘๕

๔.๒.๓ ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น		๓.๕ ถึง ๕.๐

๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์	เดซิเมตร

๔.๒.๔ ซัลเฟต (SO๔)			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑๐.๕

๔.๒.๕ เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑.๐

๔.๒.๖ เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน		๓๐๐

๔.๒.๗ สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๘  แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๔๕

๔.๒.๙  แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐  ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๑๕

๔.๒.๑๑  ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒  โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๑๕

๔.๓ การบรรจุ

๓

๔.๓.๑  	ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวและคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทาน         	ต่อการขนส่งและการเก็บรักษา โดยบรรจุในถุง ๒ ชั้น  สำหรับถุงชั้นในต้องเป็น	ถุงพลาสติกสามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  โดยบรรจุสาร PACl 	ให้มีน้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๐ กิโลกรัม หรือ ๒๕ กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl ชั้นนอก 	จะต้องระบุรายละเอียดและรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตตามข้อ ๔.๔ ด้วย

๔.๓.๒   น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยต้องแสดงรายละเอียดโดยระบุตัวเลขและตัวอักษร หรือ	เครื่องหมายที่แจ้งรายละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามรายการข้างท้าย ได้แก่

๔.๔.๑ 	ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒ 	เดือน ปีที่ผลิต และรหัสรุ่นที่ผลิต

๔.๔.๓ 	เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔.๔.๔ 	น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๕ 	ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย         	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๔.๔.๖ 	คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

๔.๔.๗ 	คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง         			จากการสัมผัสโดยตรง”

๕. ขั้นตอนการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคา

๕.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACI ตามขนาดบรรจุให้ กปภ.ข.๖ จำนวน ๑ ถุง (น้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๐ กิโลกรัมหรือ ๒๕ กิโลกรัม) ซึ่งมีคุณภาพตามที่เสนอราคาในวันและเวลาที่กำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ เพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๓) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  กปภ.ข.๖ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  กปภ.ข.๖ จะไม่คืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๕.๒   หลักเกณฑ์การพิจารณา

๕.๒.๑  	กปภ.ข.๖ จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้ประสงค์จะเสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนด(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลี่อลูมิเนียมคลอไรด์ PACl หัวข้อ ๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี )

๕.๒.๒ 	ตัวอย่างสาร PACl ที่ทดสอบโดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๖ ที่จัดซื้อต้องมี               			คุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลี่

อลูมิเนียมคลอไรด์ PACl หัวข้อ๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี ข้อย่อย๔.๒.๑ ถึงข้อย่อย ๔.๒.๓)

๕.๒.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACI สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ.เชื่อถือ

๖. การส่งมอบ

๔

๖.๑  วิธีการชักตัวอย่าง

๖.๑.๑  	ผู้จะขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จะซื้อ  ในการชักตัวอย่าง	สาร PACl ที่จะส่งมอบเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

๖.๑.๒	ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร  PACI จากภาชนะบรรจุที่ได้ตามข้อ ๔.๓ ทุก	รอบตามแผนการส่งมอบ  โดยสาร PACl แต่ละรอบการส่งมอบ ผู้จะซื้อจะทำการชัก	ตัวอย่างทุกๆ ๒๕๐ เมตริกตันต่อ จำนวน ๑ ตัวอย่าง สำหรับขั้นตอนการชักตัวอย่างจะ	เก็บ ๓ จุด ประมาณจุดละ ๑ กิโลกรัม แล้วนำมารวมกัน จากนั้นจะแยกตัวอย่างออกเป็น 	๓ ส่วนๆละเท่าๆกัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงลายมือชื่อ	กำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วนนี้ไว้ และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขายให้เก็บ	ตัวอย่างไว้คนละส่วน อีก ๑ ส่วน ผู้จะซื้อหรือตัวแทนผู้จะซื้อและผู้จะขายต้องร่วมกันนำ	ตัวอย่างไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้จะซื้อ	เห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น และผู้จะขายต้องส่ง 	ต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้ กปภ.ข.๖ เพื่อเป็นหลักฐานก่อน	การส่งมอบทุกครั้ง

๖.๑.๓	เมื่อได้ส่งมอบให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), การประปาส่วน	ภูมิภาคสาขาชัยภูมิ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพแล้ว  หากการประปาส่วน	ภูมิภาคสาขาทั้ง ๓ แห่งผู้รับส่งมอบ มีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดำเนินการ	เช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑ โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

๖.๒  เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานในข้อ ๖.๒.๑ จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีตามรายละเอียดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACI รุ่น(Lot.)นั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

๖.๒.๑	ถ้าปรากฏว่าสาร PACI รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACI ในรุ่น(Lot.)นั้นๆ โดยผู้จะขายจะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อ ทำการชักตัวอย่างสาร PACI ในรุ่น(Lot.)ถัดไป ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒ ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา

๖.๒.๒	ถ้าปรากฏว่าสาร PACI รุ่น(Lot.)นั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อ จึงจะพิจารณาผลวิเคราะห์ในข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๖ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ก.   ในกรณีที่สาร PACI มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (AI๒O๓) น้อยกว่าที่กำหนด (๒๙%) และผู้จะซื้อยอมรับสาร PACI นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACI ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACI ต่อ เมตริกตัน ที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACI ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ ๔.๒.๑

ข.   หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔.๒.๒ ถึง ๔.๒.๖ ผู้จะซื้อ จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่น(Lot.)นั้น ในงวดถัดไป

๕

ค.   สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๖.๒.๒ หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง      ๔.๒.๑๒ แยกพิจารณาเป็น  ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้นำสาร PACI ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACI ในจำนวนทั้งหมดของรุ่น(Lot.)นั้น ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสาร PACI ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อ ชำระราคาของสาร PACI และหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้จะซื้ออีก ส่วนปริมาณสาร PACI ที่เหลือ ผู้จะขายต้องนำกลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACI รุ่น(Lot.)ใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACI รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๓ แห่ง ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๓.๒

กรณีที่ ๒	การประปาส่วนภูมิภาคสาขายังไม่ได้นำสาร  PACI ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACI ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ  ทั้งนี้ผู้จะขายต้องนำสาร PACI กลับคืนโดยเร็วที่สุดและนำสาร PACI รุ่นใหม่มาส่งมอบทดแทน โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น สำหรับการส่งมอบสาร PACI รุ่นใหม่ทดแทนให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๓.๒ หากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อจึงจะใช้เกณฑ์ตามข้อ ๖.๓.๒ ก และข้อ ๖.๓.๒ ข.

๖.๒.๓ 	ผู้จะขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ร้อยละ ๕ จากจำนวนที่จัดซื้อ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทันทีเมื่อผู้จะซื้อแจ้งความต้องการ ตลอดในระยะตามสัญญา

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบสารPACl

๗.๑  ผู้จะซื้อ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน ๒๐ % ของจำนวนทั้งหมดตามสัญญา

๗.๒ 	กำหนดส่งมอบสาร PACl  ณ  กปภ.สาขา ๓ แห่งได้แก่ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาชัยภูมิ และกปภ.สาขาชุมแพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตามแผนการส่งมอบของ กปภ.ข.๖

๗.๓	ผู้จะขายจะต้องส่งมอบสาร PACl ติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาและสถานที่ที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ ในแผนการส่งมอบที่แนบ

๗.๔  ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้จะซื้อหรือตัวแทนผู้จะซื้อจะทำการชักตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ  ดังนั้น ผู้จะขายต้องรอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นและส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อ ทราบและยอมรับก่อน ทั้งนี้ สาร PACl ในรุ่นนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการด้วย (ตามข้อ ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน)

๖

๗.๕	การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ ให้ผู้จะขายจัดส่งสาร PACl ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิและ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ

๗.๖	กรณีที่ ผู้จะซื้อ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร PAClที่แนบ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๗.๗	ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl ตามเวลาที่กำหนดในแผนการส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๓ แห่ง หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน  ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว การชำระค่าปรับดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้จะขาย พ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ผู้จะซื้อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปา

๗.๘	การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้จะขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ตามเวลาทำการของผู้จะซื้อ

๗.๙	กรรมสิทธิ์แห่งสาร PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้จัดการขนส่งสาร PACl ตามแผนการสั่งจ่ายให้ผู้จะซื้อเมื่อขนถ่ายลงในสถานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปลายทางของผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๗.๑๐ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา เป็นภาษาไทยจำนวน ๓ ชุด

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จำนวนเงิน  ๑๑,๖๖๐,๖๔๖ บาท (เงินสิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโพลี่อลูมิเนียมคลอไรด์ ( PACl )

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑  ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลืองนวล โดยไม่มีสิ่งปลอมปน

๔.๑.๒  เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรียสารมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี

๔.๑.๓  เป็นสารสร้างตะกอน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภคและต้องไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์

และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

๔.๑.๔	เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถละลายน้ำเมื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้	ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยสารแขวนลอยหรือ	สิ่งเจือปนที่ไม่ละลายน้ำจะต้องน้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก เพื่อมิให้เกิดปัญหาการ          	อุดตันกับเครื่องจ่ายสารเคมี

๔.๑.๕  เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั้ง ๓ แห่ง ตรวจรับมอบสาร PACl แล้ว สาร PACl นี้	จะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีขึ้นไป โดยนับจากวันส่งมอบ

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑ อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al๒O๓) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า	๒๙

๔.๒.๒ เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		๖๕ ถึง ๘๕

๔.๒.๓ ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น		๓.๕ ถึง ๕.๐

๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์	เดซิเมตร

๔.๒.๔ ซัลเฟต (SO๔)			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑๐.๕

๔.๒.๕ เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		๑.๐

๔.๒.๖ เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน		๓๐๐

๔.๒.๗ สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๘  แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๔๕

๔.๒.๙  แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐  ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๑๕

๔.๒.๑๑  ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒  โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	๑๕

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑  	ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียวและคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทาน         	ต่อการขนส่งและการเก็บรักษา โดยบรรจุในถุง ๒ ชั้น  สำหรับถุงชั้นในต้องเป็น	ถุงพลาสติกสามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  โดยบรรจุสาร PACl 	ให้มีน้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๐ กิโลกรัม หรือ ๒๕ กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl ชั้นนอก 	จะต้องระบุรายละเอียดและรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตตามข้อ ๔.๔ ด้วย

๔.๓.๒   น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยต้องแสดงรายละเอียดโดยระบุตัวเลขและตัวอักษร หรือ	เครื่องหมายที่แจ้งรายละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามรายการข้างท้าย ได้แก่

๔.๔.๑ 	ชื่อผลิตภัณฑ์

๔.๔.๒ 	เดือน ปีที่ผลิต และรหัสรุ่นที่ผลิต

๔.๔.๓ 	เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔.๔.๔ 	น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๕ 	ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย         	ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๔.๔.๖ 	คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

๔.๔.๗ 	คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง         			จากการสัมผัสโดยตรง”