บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ที่ กปภ.ข.๖/๓๑๔/๒๕๕๕

ที่       		      วันที่          ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งสำนักงานประปาเขต ๖ ที่  กปภ.ข.๖/๓๑๔/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถีนานนท์ (จากโรงกรองน้ำมอดินแดง-สามแยกทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมา  โครงการปรับปรุงเส้นท่อ  งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถีนานนท์ (จากโรงกรองน้ำมอดินแดง-สามแยกทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ

(นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน )

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

(นายบรรณา  คีรีรมย์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ)........................................................... กรรมการ

( นายวุฒิพงศ์  โนนศรีชัย )

วิศวกร ๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถีนานนท์

(จากโรงกรองน้ำมอดินแดง-สามแยกทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถีนานนท์ (จากโรงกรองน้ำมอดินแดง-สามแยกทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนถีนานนท์ (จากโรงกรองน้ำมอดินแดง-สามแยกทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๘๗/๕๕(๑/๕-๕/๕)  ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

  - ทำการวางท่อ ขนาด จำนวน ตามแบบแปลน กปภ.ข.๖/๘๗/๕๕ (๑/๕-๕/๕)

๒.๒ ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ตามแบบแปลน กปภ.ข.๖/๘๗/๕๕ (๑/๕-๕/๕)

และขนาด ๔๐๐ มม. ชนิดมีเฟืองทด พร้อมบ่อประตูน้ำควบคุมทุกจุดที่มีการติดตั้งประตูน้ำ จำนวน

ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐาน SD ๑๔-๐๒๓(R)

๒.๓ ทำการติดตั้ง ชุดดับเพลิง ขนาด ๑๐๐ มม. ครบชุด จำนวน ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐาน SD ๑๔-

๐๑๘(R), SD ๑๔-๐๑๙

๒.๔ ทำการติดตั้ง แอร์วาล์ว ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐาน SD ๑๔-๐๒๒(R)

๒.๕ ทำการก่อสร้างเสารับท่อ S. ขนาด ๔๐๐ มม. และ ทำการก่อสร้างเสารับท่อ A/C ขนาด ๔๐๐ มม.

ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐาน SD ๑๔-๐๒๗ , SD ๑๔-๐๒๘(R), SD ๑๔-๐๓๓(R)

SD ๑๔-๐๔๐(R) , SD ๑๔-๐๔๑(R) , SD ๑๔-๐๔๓(R)

๒.๖ อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๖/๘๗/๕๕ (๑/๕-๕/๕)  ,รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน, มาตรฐานงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ๐๒-๒๕๕๐(งานวางท่อ)

###### ๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๒/…

-๒-

๓.๔   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการ

ต่อทะเบียน จะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระธรรมเนียมการขอต่อ ทะเบียนผู้รับจ้างให้

แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้าง แต่ละชั้นจะมีขีด

ความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน(ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)

ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐  วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๑๒,๓๕๗,๔๓๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------