ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำ ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม.  และปรับปรุงชั้นกรอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ  ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำ ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงชั้นกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองตรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน

ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนโรงกรองน้ำขาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง  ตามแบบเลขที่ กปภ.ตร.๒๔/๕๕ (แผ่นที่  ๑/๖ – ๖/๖) และรายการประกอบแบบการจัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนในถังตกตะกอน  แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ

๓.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานในการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอน  กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญา บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง  พร้อมหนังสือรับรองผลงาการติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนดังกล่าวในวันยื่นซองประกวดราคา  และต้องเป็นเครื่องกวาดตะกอนประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในการประปาส่วนภูมิภาค

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน   ๒๑๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   ๖,๘๔๘,๐๐๐.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..