บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  ๕๕๒๒๐/พิเศษ                                         วันที่          กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๑๑๘/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม    ปี๒๕๕๕  บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิมปี ๒๕๕๕  บ้านท่าดอกแก้ว  ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(    นายไพรจิตร  วงษ์พุฒ    )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………  กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………  กรรมการ

( นางสาววลีรัตน์  อินทร์คำดี )

ช่างโยธา ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕  บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕ วงเงินงบประมาณ               ๒,๑๐๐,๐๐๐ . - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕

บ้านท่าดอกแก้ว  ตำบลท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ  และลดปริมาณน้ำสูญเสีย  โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งผุกร่อนและแตกหัก  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ  และลดปริมาณน้ำสูญเสีย  โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งผุกร่อนและ

แตกหัก  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี ในวงเงินร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๙๘,๐๐๐ บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

- ขอบเขตของงาน

๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้งและวางท่อประปา โดยวางท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม.ชั้น ๘.๕ ,

ท่อHDPE ชั้นคุณภาพ ๑๐๐ Ø ๑๑๐ มม.PN.๑๐ ,ท่อPB Ø ๕๐ มม.SDR.๑๓.๕ ,ท่อPB Ø ๔๐ มม.SDR.๑๓.๕ ,           ท่อPB Ø ๒๐ มม. SDR.๑๓.๕ , ท่อปลอก S Ø ๒๐๐ มม. (ดันลอด) , ท่อปลอก S Ø ๒๐๐ มม. (ขุดวาง) ,        ท่อปลอกGS Ø ๖” (ขุดวาง) , ท่อปลอกGS Ø ๔” (ขุดวาง) รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๖,๓๖๓ เมตร     พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ 0 เชื่อมประสานท่อเมนเดิม  และเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิมตลอดแนวเส้นท่อที่ทำการปรับปรุงเส้นท่อ

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๒๔๕,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)