บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ -๑ /พิเศษ    วันที่       ๑   มีนาคม   ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๑๔๓/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕  ถนนอำเภอ-ถนนศรีสุข, ถนนวัฒนานุวงษ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล ๗, ซอยทหารอากาศ๑, ถนนทหาร(มุมตลาดหนองขอนกว้าง), หมู่บ้านธนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕  ถนนอำเภอ-ถนนศรีสุข, ถนนวัฒนานุวงษ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล ๗, ซอยทหารอากาศ๑, ถนนทหาร(มุมตลาดหนองขอนกว้าง), หมู่บ้านธนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(    นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์    )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายนคร  เกราะชัย   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวิฑูรย์  ขันโททอง)

วิศวกร ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕  ถนนอำเภอ-ถนนศรีสุข, ถนนวัฒนานุวงษ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล ๗, ซอยทหารอากาศ๑, ถนนทหาร(มุมตลาดหนองขอนกว้าง), หมู่บ้านธนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม ปี ๒๕๕๕  ถนนอำเภอ-ถนนศรีสุข, ถนนวัฒนานุวงษ์ถึงสี่แยกโรงเรียนเทศบาล ๗, ซอยทหารอากาศ๑, ถนนทหาร(มุมตลาดหนองขอนกว้าง), หมู่บ้านธนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) และได้รับอนุมัติใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๕๕  วงเงิน งบประมาณ  ๓,๔๘๓,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ  และลดปริมาณน้ำสูญเสีย  โดยการเปลี่ยนท่อเก่าที่หมดอายุ  ซึ่งผุกร่อนและ แตกหัก  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ  ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  ๕  ปี  ในวงเงินร้อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ  ไม่น้อยกว่า    ๑,๔๙๐,๔๐๐.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้งและวางท่อประปา โดยวางท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม. , ท่อPVC Ø ๒๐๐ มม. , ท่อPB Ø ๕๐ มม. , ท่อ GS Ø ๔”, ท่อ S Ø ๒๐๐ มม.(บนดิน) , ท่อปลอก GS Ø ๖” (ขุดวาง) , ท่อปลอก GS Ø ๔” (ขุดวาง) , ท่อปลอก GS Ø ๑.๑/๒” (ขุดวาง) , ท่อปลอก S Ø ๓๐๐ มม. (ขุดวาง) , ท่อปลอก S Ø ๒๕๐ มม. (ขุดวาง) รวมความยาวทั้งสิ้น  ประมาณ ๕,๗๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ 0 เชื่อมประสานท่อเมนเดิม  และเชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิมตลอดแนวเส้นท่อที่ทำการปรับปรุงเส้นท่อ

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๓,๗๒๖,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )