บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท ๕๕๒๒๐ -๓ /พิเศษ  วันที่           มีนาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๑๘๗/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน    โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ๘(๑)แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับงานควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….ประธานกรรมการ

( นายพงศ์พิพัฒน์ สุริยวงศ์ )

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายภูเบศ แสงวิชัย)

นายช่างไฟฟ้า ๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายสังทอง บุดดานอก)

ช่างโยธา ๓

(1)

ร่างขอบข่ายของงาน  (terms of Reference: tor)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2555

งานควบคุมน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน จังหวัดสกลนคร

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2555 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 8,410,000 บาท ในการดำเนินงานควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน       จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2555) เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาพังโคน โดยการแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) และก่อสร้างบ่อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์พร้อมมิเตอร์วัดปริมาณน้ำ เพื่อตรวจวัดแรงดันและปริมาณน้ำตามพื้นที่จ่ายน้ำ พร้อมการจัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล,ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) พร้อมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน กปภ. ให้สามารถใช้งานระบบ DMA เพื่อตรวจสอบนำมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการดำเนินการควบคุมลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าประชาชนที่ใช้น้ำประปา กปภ. ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเคยได้รับการปรับปรุงเส้นท่อในหลายส่วนแล้ว แต่ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียได้ในภาพรวม

3.ขอบเขตของงาน

3.1 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบแปลนและรายละเอียดกำหนดโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวน 6 DMA โดยก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซน DMA01 – DMA06 ตามแบบแปลนกำหนด

3.2 จัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA และระบบรับข้อมูลจากทุก DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทำการทดสอบระบบ ให้สอดคล้องกับภาคสนาม ซึ่งก่อนการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอการออกแบบระบบรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงาน

3.3 จัดหาเครื่องตรวจสอบ DMA ซึ่งประกอบด้วยชุด GSM Data Logger พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 5 (ห้า)ชุด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

3.4 ติดตั้งประตูน้ำ กั้นขอบเขตพื้นที่ย่อย DMA ซึ่งการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและการกำหนดในขณะทำการก่อสร้าง

3.5 ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ,ตัดเชื่อมประสานท่อยกเลิกท่อเมนเดิมหรือการวางท่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องในพื้นที่ย่อยแต่ละ DMA ซึ่งจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้างโดยการเสนอรูปแบบและประมาณราคาของผู้รับจ้าง ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีวงเงินรวมตามหมวดงานปรับปรุงเส้นท่อ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่แนบตามสัญญาซึ่งในกรณีการยื่นเสนอปรับลดราคารวมวงเงิน หมวดปรับปรุงเส้นท่อฯ ให้คงเดิมไม่สามารถปรับลดได้

3.6 ทำการทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมอุปกรณ์ประกอบการแบ่งพื้นที่ย่อย DMA แล้วเสร็จพร้อมการนำเสนอขั้นตอน

(2)

3.7 ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้างหรือจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใดๆต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง

3.8 ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจร,ไหล่ทาง,ทางเท้า และอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

3.9 จัดหาชุดเครื่องมือสำรวจท่อรั่วซึ่งประกอบด้วย

ชุด Ultrasonic Portable Flow Meter  ครบชุด จำนวน 1 ชุด

3.10 งานซ่อมและปรับปรุงเส้นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ

3.11 จัดเตรียมเอกสารส่งมอบ

ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลและแบบแปลน ทั้งในรูปเล่ม และแผ่นซีดีบันทึก รวมทั้งเอกสารคู่มือต่างๆในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย

- เอกสารข้อมูลระบบการใช้งาน การควบคุมน้ำสูญเสียของพื้นที่ย่อย DMA ตลอดถึงขั้นตอนวิธีการ,การใช้งานของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารข้อมูลอ้างอิง ทางด้านวิชาการต่างๆ

- เอกสารอุปกรณ์ รวมถึงคู่มือเครื่องมือที่นำมาติดตั้งในโครงการนี้

- แบบแปลนแนวท่อจ่ายน้ำที่ปรับปรุงแล้ว และ ASBUILT DRAWING

- แผ่นซีดีโปรแกรมต่างๆเช่น ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ และการสื่อสารระยะไกล การเก็บบันทึกข้อมูล โปรแกรมในการเฝ้าระวัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

4. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง

ครั้งนี้

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในด้านการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมก่อสร้างบ่อและออกแบบพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอ ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

(3)

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่๑-๕ ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ 4

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ 5

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,998,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)