ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณช่วงตั้งแต่โรงสีข้าวโชคอนันต์

ถึงตลาดศรีประจันต์ ม.๓ ต.ศรีประจันต์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณช่วง

ตั้งแต่โรงสีข้าวโชคอนันต์ ถึงตลาดศรีประจันต์ ม.๓ ต.ศรีประจันต์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

๒. ขอบเขตของงาน  ( Terms of Reference :TOR )

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่     กรจ.สพ. ๕๕-๐๐๓   โดยกำหนดวางท่อ PVC dia. ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๒,๑๔๐ เมตร ,   ท่อ PVC dia. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๑๗ เมตร,  ท่อ HDPE dia. ๒๒๕ มม. PN.๑๐ ความยาวประมาณ ๒๔ เมตร ,  ท่อ S dia. ๒๐๐ มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ   ๖ เมตร , ท่อ S dia. ๑๕๐ มม.  (บนดิน) ความยาวประมาณ   ๒๒ เมตร , ท่อ S dia. ๑๕๐ มม. (ใต้ดิน) ความยาวประมาณ  ๗ เมตร ท่อปลอก S dia. ๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๘๖ เมตร , ท่อปลอก S dia. ๔๐๐ มม.(ดันลอด) ความยาวประมาณ   ๒๐ เมตร , ท่อ PB dia. ๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๖๐ เมตร , ท่อ PB dia. ๒๐ มม. ความยาวประมาณ  ๑๖ เมตร , ท่อ PVC dia. ¾  ความยาวประมาณ ๑๐๕ เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) ดังกล่าว

๓.๒ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่         ๑ -  ๕         หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า      ๑,๐๑๔,๐๐๐.-     บาท       (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลางโครงการ) ผลงานก่อสร้างต้องเป็นสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน   ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง    ๑๒๐      วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น      ๑       งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงิน      ๒,๕๓๕,๐๐๐.–     บาท  (เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่            เมษายน ๒๕๕๕                                                .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๓๐๓/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปา   บริเวณช่วงตั้งแต่ .

โรงสีข้าวโชคอนันต์ ถึงตลาดศรีประจันต์ ม.๓ ต.ศรีประจันต์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์   นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว    เป็นเงินรวมทั้งสิ้น       ๒,๕๓๕,๐๐๐.-      บาท (          เงินสองล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน         )

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม งานมี   ๑  งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๑๒๐     วัน  ประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายถวัลย์  พาณิชย์ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายจิระพันธ์  จุ้ยมณี )

นายช่างโยธา ๘

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายเจษฎา  ปัญญาธีระ )

นายช่างโยธา ๕

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่            เมษายน ๒๕๕๕                                                .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๒๙๗/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปา   บริเวณสะพาน     หวายเหนียว ถึงหมู่บ้านชัยพร ๑ และหมู่บ้านทับซุง  ต.หวายเหนียว  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา        นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว     เป็นเงินรวมทั้งสิ้น       ๓,๖๕๐,๐๐๐.-บาท (          เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน         .)

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม งานมี   ๒     งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ   ๑๒๐     วัน  ประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายถวัลย์  พาณิชย์ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายนันทวรรธน์  สุขุมานนท์ )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นางฐิตารีย์  ฐิติรัชต์ธนกุล)

นายช่างโยธา ๖

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่            เมษายน ๒๕๕๕                                                .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๒๙๘/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณริมถนนแสงชูโตหมายเลข ๓๒๓ จาก PRV ที่ ๑ ถึง PRV ที่ ๒ และหมู่บ้านชัยพร ๒ หมู่ ๓ ท่ามะกา                                           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา     นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว     เป็นเงินรวมทั้งสิ้น       ๔,๓๕๐,๐๐๐.-            บาท (             เงินสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน         .)

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม งานมี   ๒     งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ   ๑๒๐     วัน  ประกอบด้วยรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายถวัลย์  พาณิชย์ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายนันทวรรธน์  สุขุมานนท์ )

วิศวกร ๗

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นางฐิตารีย์  ฐิติรัชต์ธนกุล)

นายช่างโยธา ๖

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่            เมษายน ๒๕๕๕                                                .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๒๙๕/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปา   บริเวณชุมชนวัด      .พยัคฆาราม ช่วงตั้งแต่บ้านดอนกระต่ายถึงวัดพยัคฆาราม. ม.๒ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์                                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์   นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารสอบราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว     เป็นเงินรวมทั้งสิ้น                   ๗๐๘,๐๐๐.-           บาท (               เงินเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน         )

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม งานมี   ๑  งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ   ๙๐     วัน  ประกอบด้วย   รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายวัฒนชัย  ศิริธรรม )

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย กปภ.ข ๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นางฐิตารีย์  ฐิติรัชต์ธนกุล )

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายเจษฎา  ปัญญาธีระ )

นายช่างโยธา ๕

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่            เมษายน ๒๕๕๕                                                .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๒๙๕/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปา   บริเวณชุมชนหมู่บ้านถ้ำพระ ม.๕ ต.ดอนเจดีย์  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์   นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารสอบราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว     เป็นเงินรวมทั้งสิ้น                   ๗๔๔,๐๐๐.-           บาท (               เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน         )

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม งานมี   ๑  งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ   ๙๐     วัน  ประกอบด้วย   รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายวัฒนชัย  ศิริธรรม )

หัวหน้างานน้ำสูญเสีย กปภ.ข ๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นางฐิตารีย์  ฐิติรัชต์ธนกุล )

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายเจษฎา  ปัญญาธีระ )

นายช่างโยธา ๕