ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณริมถนนแสงชูโตหมายเลข ๓๒๓ จากสถานีจ่ายน้ำลูกแกถึงสะพานห้วยคล้าและซอยอาทิตย์ราม่า  ต.ท่าไม้    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณริมถนนแสงชูโตหมายเลข ๓๒๓ จากสถานีจ่ายน้ำลูกแกถึงสะพานห้วยคล้าและซอยอาทิตย์ราม่า  ต.ท่าไม้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction)

๒. ขอบเขตของงาน  ( Terms of Reference :TOR )

จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่     กรจ.กจ. ๕๕-๐๐๗   โดยกำหนดวางท่อ PVC dia. ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๓,๖๓๙ เมตร , PVC dia. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๗๔๕ เมตร, ท่อ HDPE dia. ๑๖๐ มม. PN. ๑๐  ความยาวประมาณ ๗๔ เมตร, ท่อ PB dia. ๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๑๓๕ เมตร , ท่อ PB dia. ๒๕ มม. ความยาวประมาณ ๒๐ เมตร , ท่อ S dia. ๒๐๐ มม.(ใต้ดิน)  ความยาวประมาณ ๑๒๖ เมตร , ท่อ S dia. ๑๕๐ มม.(ใต้ดิน)  ความยาวประมาณ ๖ เมตร , ท่อปลอก S dia. ๔๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๑๘๐ เมตร ,        ท่อปลอก S dia. ๓๐๐ มม. ความยาวประมาณ ๘๘ เมตร

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ...

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่         ๑ -  ๕

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง    ๑๒๐      วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวม และจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น      ๒       งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงิน      ๕,๓๗๙,๐๐๐.–     บาท  (เงินห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่   มท ๕๕๔๒๐ – ๓ /                  วันที่         ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๕                                             .

เรื่อง  กำหนดราคากลางงานจ้างเหมา

เรียน   ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ที่   ๒๖๓/๒๕๕๕    ลงวันที่   ๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อประปา บริเวณริมถนนแสงชูโตหมายเลข ๓๒๓ จากสถานีจ่ายน้ำลูกแกถึงสะพานห้วยคล้าและซอยอาทิตย์ราม่า ต.ท่าไม้  การประปาส่วนภูมิภาค    สาขาท่ามะกา  นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์

การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารราชการแล้ว   เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว    เป็นเงินรวมทั้งสิ้น      ๕,๓๗๙,๐๐๐.-         บาท (         เงินห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน         )

ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  งานมี   ๒  งวด  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๑๒๐     วัน  ประกอบด้วย  รายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาก่อสร้างตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ

( นายถวัลย์  พาณิชย์ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๓

เรียน  ผอ.กบร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เอดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน  หนง.พัสดุฯ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นายปกรณ์  บัวทอง )

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข.๓

(ลงชื่อ)                                  กรรมการ

( นางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล)

นายช่างโยธา ๖