##### รายละเอียดจำนวนและคุณลักษณะ

แนบท้ายประกาศประกวดราคาการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลขที่ กปภ.ข.4-   /2555

- จำนวนพัสดุที่จัดซื้อ

1.1  มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์		จำนวน 	10,000 เครื่อง

- เงื่อนไข

  - มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอขาย จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้

รับรองการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถานบันรับ

รองมาตรฐาน ไอ.เอส.โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (หากมี)

หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - มาตรวัดน้ำพลาสติก ทางเข้า-ออก ของมาตรวัดน้ำเป็นเกลียวโลหะ สามารถถอดเข้า-ออก ได้โดย        ไม่เกิดความเสียหาย

  - มาตรวัดน้ำที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วย สี PEWTER GRAY  (เทียบเท่าสี

JBP NO.371)

  - มาตรวัดน้ำตามประกาศสำนักงาน ฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน

ตามรูปแบบที่ กปภ.กำหนด เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตามตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำตามที่

กปภ.กำหนดได้ ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ อักษรย่อคำว่า กปภ.

ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่

เลอะเลือนและสามารถอ่านได้ชัดเจน

  - มาตรวัดน้ำที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำเครื่อง และตัวอักษรย่อ กปภ.ข.4

เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดย

ตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ.ข.4 ตามด้วยหมายเลข ปี พ.ศ. และต่อด้วย C

แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อ

ครั้งนี้ด้วยเลข 5 หลัก ดังนี้

-  มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ๑/๒” พร้อมอุปกรณ์       จำนวน  10,000 เครื่อง

เครื่องที่ 1    จะแสดงเครื่องหมายเลข    กปภ.ข.4-55 -C00001

ฯลฯ

เครื่องที่ 10,000 จะแสดงเครื่องหมายเลข  กปภ.ข.4-55 -C10000

- การส่งมอบ  ผู้ขายจะต้องส่งมอบมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ภายใน 60 วันนับถัดจาก

วันที่ทำหลักฐานการซื้อ – ขาย ณ คลังพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

2/4.ผู้เสนอราคา.....

- 2 -

- ผู้เสนอราคามาตรวัดน้ำพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จะต้องเสนอมาตรวัดน้ำพลาสติก                      กมว.988-2552 มีคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538  ตามรายละเอียดแนบท้าย

- กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคา เสนอขายมาตรวัดน้ำที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ให้แสดงหลักฐานพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย

- ผู้เสนอราคา  จะต้องนำตัวอย่างมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  15 เครื่อง  ที่เสนอเพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา ข้อ 4.4  หากผู้เสนอราคาไม่นำตัวอย่างตามจำนวนมาในวันยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาจะไม่พิจารณาของผู้เสนอรายนั้น

- มาตรวัดน้ำที่ผู้เสนอราคา นำมาเป็นตัวอย่างหากเป็นมาตรวัดน้ำที่ กปภ. ไม่เคยจัดซื้อมาใช้ในกิจการของ กปภ. มาก่อน กปภ. จะนำไปทดสอบกับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจอื่นแล้วแต่กรณี มาตรวัดน้ำไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.และคุณลักษณะของการประปาส่วนภูมิภาค ในส่วนใดส่วนหนึ่ง กปภ.สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นทันที โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและหากมาตรวัดน้ำ           (ตัวอย่าง) เกิดการชำรุดบกพร่องหรือเกิดการสูญหาย ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับ กปภ.มิได้

- คุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น

---------------------------------------------