ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานโครงการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อบริหารระบบ DMA และหาตำแหน่งท่อรั่ว

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อบริหารระบบ DMA และหาตำแหน่งท่อรั่ว ประจำปีงบประมาณ ปี 2555 จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รายการดังนี้

1.1 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้ว จำนวน 4 เครื่อง

1.2 เครื่องมือหาท่อรั่ว ชนิดอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	4 เครื่อง

1.3 เครื่องมือกำหนดตำแหน่งท่อรั่ว แบบ Geophone จำนวน 8 เครื่อง

1.4 เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่ว แบบ Acoustic Rod 1.5 เมตร จำนวน 16 เครื่อง

1.5 เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันน้ำ แบบมีจอแสดงผล (Display) จำนวน 60 เครื่อง

1.6 เครื่องมือสำรวจหาประตูน้ำใต้ดิน (Box Locator) จำนวน 4 เครื่อง

1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 4 เครื่อง

1.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ จำนวน	4 เครื่อง

1.9 เครื่องสูบน้ำแบบแช่	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 7 เมตร ขนาดท่อทางส่งไม่เกิน Ø 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง

1.10 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 120 บาร์ จำนวน 4 เครื่อง

1.11 เครื่องหาตำแหน่งท่อน้ำรั่วแบบบันทึกข้อมูลด้วย Logger ไม่น้อยกว่า 6 ชุด จำนวน 4 เครื่อง

1.12 เครื่องวัดระยะทางแบบล้อกลิ้ง ชนิดพับได้ จำนวน 4 เครื่อง

1.13 เครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบมีภาคขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง

1.14 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ขนาด 0-10 กก. /ซม2 จำนวน 8 เครื่อง

1.15 ฝาปิดหัวดับเพลิง สำหรับหัวดับเพลิงเหล็กหล่อขนาด Ø 4 นิ้ว พร้อมแผ่นยางรองกันน้ำรั่วซึม และเจาะรูเพื่อติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดัน จำนวน 60 ฝา

2.ขอบเขตของงาน

อุปกรณ์แต่ละชนิดให้ใช้ตามมาตรฐาน กปภ.ดังนี้

2.1 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้ว ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1204-2555

2.2 เครื่องมือหาท่อรั่ว ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1202-2555

2.3 เครื่องมือกำหนดตำแหน่งท่อรั่ว แบบ Geophone ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1148-2554

2.4 เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่ว แบบ Acoustic Rod ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1147-2554

2.5 เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันน้ำ แบบมีจอแสดงผล (Display) ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1203-2555

2.6 เครื่องมือสำรวจหาประตูน้ำใต้ดิน (Box Locator) ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1150-2554

2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ใช้มาตรฐาน กคค.21/2554

2.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ ใช้ตามมาตรฐาน กมว.892-2550

2.9 เครื่องสูบน้ำแบบแช่ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที ส่งน้ำได้สูง 7 เมตร ขนาดท่อทางส่งไม่เกิน 2 นิ้ว ใช้ตามมาตรฐาน กมว. 675-2547

2.10 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันไม่น้อยกว่า 120 บาร์ ใช้ตามมาตรฐาน กมว.507-2545

2.11 เครื่องหาตำแหน่งท่อรั่วแบบบันทึกด้วย Logger ไม่น้อยกว่า 6 ชุด ใช้ตามมาตรฐาน กมว.784-2549

-2-

2.12 เครื่องวัดระยะทางแบบล้อกลิ้ง ชนิดพับได้ ใช้ตามมาตรฐาน กมว.799-2549

2.13 เครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบมีภาคขยายเสียง ใช้ตามมาตรฐาน กมว.1205-2555

2.14 เกจวัดความดัน ( Pressure Gauge) ขนาด 0 –10 กก. /ซม. ใช้ตามมาตรฐาน กมว.474-2544

2.15 ฝาปิดหัวดับเพลิง สำหรับหัวดับเพลิงเหล็กหล่อขนาด Ø 4 นิ้ว พร้อมแผ่นยางรองกันน้ำรั่วซึม และเจาะรูเพื่อติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดัน ใช้ตาม แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2550

รายละเอียดคุณสมบัติตาม ภาคผนวก 1

ผู้ขายต้องจัดอบรม และสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องมือไปใช้จนสามารถใช้เครื่องมือได้

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง

ข้อเสนอประกอบด้วย  2 ส่วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น 2 ซอง คือ

ส่วนที่  1   (ซองที่ 1)   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่  2   (ซองที่ 2)   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

*** โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่าน ส่วนที่ 1 (ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ) ก่อน ถึงจะมีสิทธิ ได้รับการพิจารณา ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) ***

-3-

4.1 ส่วนที่ 1 ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามข้อ 3 และอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

4.1.1ในกรณีผู้ยื่นเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

1) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคนห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า หรือฝ่ายในเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 4.1.1

4.1.3 ในกรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture) จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอซึ่งลงนามร่วมกัน ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

4.1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

4.1.5 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

4.1.6 หลักประกันซองผู้เสนอราคา ต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน จำนวน เงินร้อยละ 5 ของราคากลาง (รวม vat) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1) เงินสด

2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐานหรือก่อนหน้าไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ (สำหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้ขอใช้เช็คต้องเป็นผู้ชำระเงินเองทั้งสิ้น)

3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ภาคผนวก 2

4) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกัน ตามประกาศฯ

5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว จึงจะสามารถคืนหลักประกันซอง ให้แก่ผู้เสนอราคา รายอื่นๆ ได้ เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด กปภ. จะคืนให้ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วเท่านั้น

-4-

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

4.2    ส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วย

4.2.1. รูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์แต่ละชนิดครบทุกรายการ และตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอกับมาตรฐาน กปภ. ภาคผนวก 3

4.2.2. เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนผู้จำหน่ายในประเทศไทย ของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ผู้เสนอราคาได้นำเสนอตาม ข้อ 4.2.1

4.2.3 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร รายการประมาณราคา ภาคผนวก 4 โดยจะต้องกรอกจำนวนอุปกรณ์ ในรายการประมาณราคาให้ครบถ้วน แต่ยังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา พร้อมทั้งประทับตราและลงนามในเอกสารให้ครบถ้วน

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ห้ามมิให้ระบุราคาโดยเด็ดขาด  หากมีการเสนอราคา ค่าพัสดุในข้อเสนอทางด้านเทคนิค  จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

*** ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องผ่าน ส่วนที่ 2 (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค) จึงได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ***

4.3   ข้อเสนอทางด้านราคา (Financial Proposal)

ในวันยื่นซองข้อเสนอเทคนิคยังมิให้มีการเสนอราคา และเมื่อผู้อนุมัติสั่งซื้อได้สั่งให้ซื้อจากรายที่เสนอราคาถูกต้องซึ่งเป็นรายต่ำสุดแล้ว จึงแจ้งให้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดดังกล่าว มากรอกจำนวนเงินให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ โดยข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

5. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องมือ อุปกรณ์  ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะตามรายละเอียดของคุณสมบัติอุปกรณ์แต่ละชนิด ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

6. ระยะเวลาในการส่งมอบของ	ไม่เกิน 120 วัน

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  	งบประมาณทั้งหมด 12,840,000.-บาท (เงินสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

……………………………………………………………………………………..