ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1021-2534 หรือ มอก. 1271-2538) เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. 6  จำนวน  4  รายการ

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1021 - 2534 หรือ มอก. 1271 - 2538)  จำนวน  4 รายการ  สำรองคลังพัสดุ กปภ.ข. 6 เพื่อจัดสรรให้ กปภ. สาขาในสังกัดใช้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้

1.1. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   11,400 เครื่อง

1.2. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 3/4” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   110 เครื่อง

1.3. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   30 เครื่อง

1.4. มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10 เครื่อง

2. ขอบเขตของงานจัดซื้อ

2.1 มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  4 รายการ  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสี PEWTER GRAY (เทียบเท่าสี JBP NO.371)

2.3  มาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  4 รายการ  ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ. ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.4  มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. และต่อด้วย 6T (สำหรับ TURBINE TYPE) D (สำหรับ DISPLACEMENT TYPE) แล้วตอกหมายเลข ลำดับเครื่อง ในการจัดซื้อครั้งนี้ด้วยเลข 6 หลัก  ดังนี้

2/2.4.1 มาตรวัดน้ำ…

-2-

2.4.1.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   11,400  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T

หรือ กปภ 55-6D 011401 จนถึงเครื่องที่ 022800

2.4.2.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 3/4” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   110  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000231 จนถึงเครื่องที่ 000340

2.4.3.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1”  (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   30  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000031 จนถึงเครื่องที่ 000060

2.4.4.  มาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ø 1 1/2” (มอก. 1021 - 2534  หรือ

มอก. 1271 - 2538)  จำนวน   10  เครื่อง  จะแสดงเครื่องหมาย  กปภ 55-6T หรือ

กปภ 55-6D 000005 จนถึงเครื่องที่ 000014

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการส่งมอบ  30  วัน

5. วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน  9,345,561.90 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

--------------------------------------------------------