ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(งบลงทุน) ขนาด  ½ นิ้ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1021 ปี2534 หรือ มอก.1271 ปี2538) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ครบวาระ 10 ปี   จำนวน 7,000 เครื่อง

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จะดำเนินการประมูลซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(งบลงทุน) ขนาด  ½ นิ้ว  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1021 ปี2534 หรือ มอก.1271 ปี2538) เพื่อใช้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ครบวาระ 10 ปี จำนวน 7,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อจัดสรรให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด จำนวน 20 แห่ง

2.ขอบเขตของงานจัดซื้อ

2.1 มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.1021 ปี2534 หรือ มอก.1271 ปี2538) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 มาตรวัดน้ำที่ส่งมอบทุกเครื่องจะต้องพ่นด้านนอกตัวมาตรด้วยสีน้ำเงิน เทียบเท่าสี TOA NO.(895)

  - มาตรวัดน้ำฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ข.7  ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ  หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2/2.4 มาตรวัดน้ำ…

-2-

  - การจัดส่ง และการจัดซื้อ ผู้เสนอขายจะต้องจัดส่งมาตรวัดน้ำฯ ที่คลังพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ และแยกเอกสารเบิกจ่ายเงิน โดยแยกจำนวนเป็น 20ส่วนแบ่งเป็น 20 กปภ.สาขาซึ่งมีจำนวนรวม 7,000 เครื่อง ดังนี้

| ลำดับ | กปภ.สาขา | จำนวน(เครื่อง) | หมายเลขประจำตัวเครื่อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กปภ.ส.อุดรธานี | 1500 | กปภ.55-7T11 0001 – 1500 |  |
| 2 | กปภ.ส.กุมภวาปี | 300 | กปภ.55-7T12 0001 – 0300 |  |
| 3 | กปภ.ส.บ้านผือ | 300 | กปภ.55-7T13 0001 – 0300 |  |
| 4 | กปภ.ส.บ้านดุง | 200 | กปภ.55-7T14 0001 – 0200 |  |
| 5 | กปภ.ส.หนองบัวลำภู | 300 | กปภ.55-7T15 0001 – 0300 |  |
| 6 | กปภ.ส.เลย | 600 | กปภ.55-7T16 0001 – 0600 |  |
| 7 | กปภ.ส.เชียงคาน | 200 | กปภ.55-7T17 0001 – 0200 |  |
| 8 | กปภ.ส.ด่านซ้าย | 100 | กปภ.55-7T18 0001 – 0100 |  |
| 9 | กปภ.ส.วังสะพุง | 200 | กปภ.55-7T19 0001 – 0200 |  |
| 10 | กปภ.ส.หนองคาย | 600 | กปภ.55-7T20 0001 – 0600 |  |
| 11 | กปภ.ส.บึงกาฬ | 200 | กปภ.55-7T21 0001 – 0200 |  |
| 12 | กปภ.ส.ศรีเชียงใหม่ | 100 | กปภ.55-7T22 0001 – 0100 |  |
| 13 | กปภ.ส.โพนพิสัย | 200 | กปภ.55-7T23 0001 – 0200 |  |
| 14 | กปภ.ส.สกลนคร | 600 | กปภ.55-7T24 0001 – 0600 |  |
| 15 | กปภ.ส.สว่างแดนดิน | 200 | กปภ.55-7T25 0001 – 0200 |  |
| 16 | กปภ.ส.พังโคน | 200 | กปภ.55-7T26 0001 – 0200 |  |
| 17 | กปภ.ส.นครพนม | 600 | กปภ.55-7T27 0001 – 0600 |  |
| 18 | กปภ.ส.ธาตุพนม | 300 | กปภ.55-7T28 0001 – 0300 |  |
| 19 | กปภ.ส.บ้านแพง | 100 | กปภ.55-7T29 0001 – 0100 |  |
| 20 | กปภ.ส.ศรีสงคราม | 200 | กปภ.55-7T30 0001 – 0200 |  |
|  | # รวม | 7,000 |  |  |

2/2.5 มาตรวัดน้ำ…

-3-

2.5  มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. ตามรายละเอียด ข้อ 2.4

3.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคาด้วย

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.ระยะเวลาในการส่งมอบ  30  วัน

5.วงเงินในการจัดหา

โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,992,000.- บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

--------------------------------------------------------