บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท  ๕๕๒๐๓ -   /พิเศษ 			    วันที่        สิงหาคม  ๒๕๕๕

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาในการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านถ่อน)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติร่างขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานแก้ไขปัญหาในการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านถ่อน) ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายยุทธพงศ์  ภูมิพื้น   )

หัวหน้างานบำรุงรักษา กรค.๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายไสว  ลอยนอก   )

นักวิทยาศาสตร์ ๗ กรค.๗

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายนคร  เกราะชัย )

วิศวกร ๖ กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms Of Reference:  TOR)

งานแก้ไขปัญหาในการกำจัดตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านถ่อน)

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๕  ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒-๕ วงเงินงบประมาณ    ๒,๕๕๓,๐๐๐ . - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  งานแก้ไขปัญหาในการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านถ่อน)

- วัตถุประสงค์

เพื่อกำจัดตะกอน จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องมาตรฐานสากล (ISO๑๔๐๐๐) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๓  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ    ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒,๔๐๐ บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒/ ๔.ขอบเขต...

- ๒ -

- ขอบเขตของงาน

# กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

๔.๑ งานเตรียมการ และวางผังพื้นที่ก่อสร้าง

๑. ทำการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำการปิดกั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมติดป้ายบอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนป้ายเตือนอันตราย และป้ายแสดงข้อกำหนดในการเข้าสถานที่ก่อสร้าง

๒. ทำการวางผังตำแหน่ง แนว ระยะ และระดับ ให้ถูกต้องชัดเจน ตามแบบแปลน

๔.๒ งานปรับปรุงระบบกำจัดตะกอน

๑. ทำการขุดลอกตะกอนดินจากบ่อพักตะกอนเดิม  พร้อมกับปรับแต่งโครงสร้างคันดิน ถมดิน ปรับพื้นที่ และขนย้ายตะกอนไปกำจัดภายนอกพื้นที่ กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ) หรือพื้นที่ที่ กปภ.กำหนด

๒. ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายตะกอน  โดยจัดทำรางระบายตะกอน และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณโดยรอบพื้นที่ระบบกำจัดตะกอน ตามแบบแปลน

๔.๔ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๙๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น  ๒,๗๓๑,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )