ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงเส้นท่อ  บริเวณ ก.ม. 6 – 8 ถนนหนองมะค่า - หนองปรือ

เขตจำหน่ายน้ำหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ก.ม. 6 – 8 ถนนหนองมะค่า – หนองปรือ  เขตจำหน่ายน้ำหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่  กจ.56 – 001/1-4 โดยกำหนดวางท่อ  HDPE ขนาด  dia  315 มม.PN 8 ความยาวประมาณ 2,550 เมตร ,ท่อ  S ขนาด dia 300 มม.  (บนดิน)  ความยาวประมาณ 9 เมตรและท่อ  S ขนาด dia 300 มม.  (ใต้ดิน)  ความยาวประมาณ 9 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ     รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  120  วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  2 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          5,310,000.-          บาท (เงินห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อยกว่าครั้งละ10,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้วกำหน