ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2065 ถนนสายแวงน้อย–ชัยภูมิ (ช่วง บ.โคกสี–สีแยกตลาดแวงน้อย) 2 ฝั่งทางซ้ายขวา  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล ********************************************************************************

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2065 ถนนสายแวงน้อย – ชัยภูมิ (ช่วง บ.โคกสี – สีแยกตลาดแวงน้อย) 2 ฝั่งทางซ้ายขวา  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง วางท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 200 มม. และ ท่อ PB. SDR.13.5 ขนาด 50 มม.  ความยาวรวมประมาณ 1,855 เมตร  พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อและทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างเส้นท่อ ซ่อมถนน ทางเท้า และประสานมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/92/56 (1/2-2/2) , SD14-018(R), 019 , 020(R) , 022(R) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลน และตามรายการรายละเอียดของสัญญาโดยครบถ้วน ทุกประการ

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 817,480.- บาท  งานหลักได้แก่ งานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2/... ระยะเวลา

- 2 -

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  60  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    2,043,700.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖/1030/2555

ที่      			     วันที่              ตุลาคม     ๒๕๕๕

เรื่อง    คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ที่ กปภ.ข.6/1030/2555  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2555  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และ ผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2065 ถนนสายแวงน้อย – ชัยภูมิ (ช่วง บ.โคกสี – สีแยกตลาดแวงน้อย) 2 ฝั่งทางซ้ายขวา  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล   โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4  แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2539  และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2065 ถนนสายแวงน้อย – ชัยภูมิ (ช่วง บ.โคกสี – สีแยกตลาดแวงน้อย) 2 ฝั่งทางซ้ายขวา อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาเมืองพล   ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

## จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                     (นายบรรณา  คีรีรมย์)				       			                                   หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายวีรวัฒน์  พันธุ์แสง)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร)

วิศวกร ๖