ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมสารคาม

1.  วัตถุประสงค์

ผู้รับจ้างตกลงทำการจัดหาก่อสร้างและจัดทำโครงการงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมสารคาม  ปีงบประมาณ 2556 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ตามสัญญารายการต่อท้ายหนังสือสัญญาจ้างเหมา คำชี้แจงประกอบแบบแปลนต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป ผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใดๆต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน หากปรากฏว่ามีคดีล้มละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น ตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใดๆก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้นๆจัดส่งให้แก่ผู้ว่าการฯหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดี หรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่ได้บ่งไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้ว แต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

2.  งานที่ต้องดำเนินการ

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม

จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0040/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 304 จากที่ทำการอำเภอพนมสารคาม ถึงโครงการนำชัยทำเลทอง ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0041/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศบาล 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0042/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนเทศบาล 9 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0043/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ โรงกรองน้ำเกาะขนุนถึงปากคลองม่วงซอย 2 ต.เกาะขนุน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0044/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนสวนมะม่วง ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0045/56

2/2.7 งานปรับปรุง..........

-2-

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยเทศบาล 1 ต.เกาะขนุน ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0046/56

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยวัดดอนทอง ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1 – 0047/56

  - จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.1-นส001/55

  - วางท่อเมนรองใหม่ทดแทนท่อเมนรองเดิม กรณีนอกเหนือจากที่ระบุในแบบ และงานประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายตามปริมาณที่ทำจริง ตามรายการประกอบแบบงานวางท่อเมนรอง, อุปกรณ์ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิม

  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายการประกอบแบบ

3.  รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

  - ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้						จำนวน 1 แผ่น

  - รายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ				จำนวน 5 แผ่น

  - รายการประกอบแบบงานวางท่อเมนรอง, อุปกรณ์ประสานมาตรฯ	จำนวน 4 แผ่น

  - รายละเอียดวิธีการดำเนินการ					จำนวน 5 แผ่น

  - ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น

  - การเบิกจ่ายเงินตามผลงานวางท่อและเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ	จำนวน 1 แผ่น

  - ค่าจ้างและการจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ		จำนวน 1 แผ่น

  - เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ	จำนวน 7 แผ่น

กับสัญญาแบบปรับได้

  - บัญชีผู้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือช่าง			จำนวน 1 แผ่น

  - แบบแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง				จำนวน 1 แผ่น

  - รายละเอียดเพื่อทำการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง			จำนวน 6 แผ่น

  - รายการประกอบการจัดหาติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ DMA		จำนวน 23 แผ่น

  - มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมภาค			จำนวน 1 เล่ม

กปภ. 01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป

  - มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค			จำนวน 1 เล่ม

กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

  - มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ. 101-106 (2533)	จำนวน 1 เล่ม

  - แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ.2550			จำนวน 1 เล่ม

3/4 ในการดำเนินงาน..........

-3-

4. ในการดำเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อความหรือข้อกำหนดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

  - ในกรณีที่ข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม่ตรงกันให้ถือตามรายการประกอบแบบแปลน

4.2  ในกรณีข้อความหรือข้อกำหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ให้ถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ

4.3  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ให้ถือตามข้อกำหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย

4.4  สำหรับวัสดุที่ใช้งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว้ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต่างๆ ไม่ตรงกับข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ ให้ถือตามข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

  - หากมีข้อความหรือข้อกำหนดอื่นใดไม่ชัดเจน  ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

  - สำหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค่าก่อสร้าง จะยึดถือราคาต่อหน่วย, ค่า C.F. (Contractual Factor) และ Factor F ในการคำนวณเพื่อการจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดในระหว่างการก่อสร้าง (ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย) และใช้ราคาต่อหน่วย (รวมทั้งค่า C.F. และ F) ในการคำนวณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ปริมาณและรายการ ในบัญชีฯ ผู้รับจ้างจะยึดถือเป็นข้ออ้างเพื่องดเว้นการดำเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได้

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

5.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

5.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

5.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4/5.5 ผู้ประสงค์............

-4-

5.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

5.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องแสดงบัญชีรายชื่องานและวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ระหว่างผูกพันสัญญากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงนามรับรอง

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน …..180......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

7. ราคากลาง

ราคากลางงานโครงการจ้างเหมางานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพนมสารคาม เป็นเงิน 18,090,490.-บาท (เงินสิบแปดล้านเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  30,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

8. เงื่อนไขและคุณสมบัติของนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา

8.1  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8.2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.3  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.5  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกาดราคาและทำสัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ข้อ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลลเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554

-------------