ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โครงการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขนาดสูบส่ง 800 ลบ.ม./ชม. 		ต้นกำลังมอเตอร์(หนองตรุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ ปี 2556 วงเงิน     งบประมาณ 6,000,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขนาดสูบส่ง 800 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. ต้นกำลังมอเตอร์ ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำ    หนองตรุด  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

2.1 ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ขนาดสูบส่ง 800 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. ต้นกำลังมอเตอร์ พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ แบบSoft Starter ขนาด 132 กิโลวัตต์พร้อมระบบสตาร์ทสำรอง รวมถึงระบบท่อทางดูดและอุปกรณ์ ระบบท่อทางส่งและอุปกรณ์ การประสานระบบท่อเข้ากับระบบเดิม และระบบท่อทางส่งเดิมพร้อมทั้งอุปกรณ์บางส่วน ตามแบบเลขที่ กรค.5-ตร 3/56 (แผ่นที่ 1/5 -5/5 ) และเอกสารประกอบแบบพร้อมทั้งเอกสารแนบ และทดสอบ รวมทั้งจัดหามอเตอร์ขนาด 75 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ตาม กมว.1108-2554 จำนวน 2 ตัว แล้วเสร็จ

2.2 ชุดเครื่องสูบน้ำต้องเป็นยี่ห้อและผู้แทนจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำกลุ่มที่ 1สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค ตามประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)      ปี 2555

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างงาน

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5

3.6 เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา(งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ วงเงิน ไม่น้อยกว่า 2,217,896.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องเป็นผลงานคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.7 บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2 / 3.8 บุคคล

-2-

3.8บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ตามข้อ16ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 130 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,544,740.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละ          ไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..