ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานพัฒนาห้อง LAB ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC-17025) กปภ.ข.6

อ.เมือง จ.ขอนแก่น งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา งานพัฒนาห้อง LAB ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC-17025) กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

2.1 ก่อสร้างปรับปรุง ( อาคารพร้อมอุปกรณ์ ) งานพัฒนาห้อง LAB ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC-17025) กปภ.ข.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามแบบแปลน เลขที่ กปภ.ข.6/165/56 (1/8-8/8) SD14-073(R), ตามข้อกำหนดและรายละเอียดเฉพาะงานกำหนด และมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า (อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก)ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะงาน และมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

2.3 จัดหาและติดตั้ง โต๊ะปฏิบัติการ (FUR1 - FUR24) ตามแบบแปลน, โดยยื่นแสดงเอกสารตาม ข้อกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะงานกำหนด และแสดงมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

2.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกำหนด,และให้ผู้รับจ้างยื่นแสดงแบบและรายละเอียดประกอบแบบสำหรับระบบปรับอากาศแบบที่ใช้ในห้องสะอาด ( Clean Room ) ในห้องปฏิบัติการที่กำหนด ระบบกำจัดไอพิษสารเคมีจากตู้ดูดไอพิษสารเคมี จากห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์น้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำ ตามแบบแปลน และข้อกำหนดและรายละเอียดเฉพาะกำหนด โดยยื่นแสดงหลักฐานและรายละเอียดประกอบทุกรายการ

2.5 กรณีมีสิ่งกีดขวางให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายออกไปตามความจำเป็น  การกำหนดตำแหน่งทางลาดขึ้นลงระดับอาคารอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่แสดงในแบบแปลนขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการนี้เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

2.6 อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลน เลขที่ กปภ.ข.6/165/56 (1/8-8/8) SD14-073(R) และรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา, แบบแปลนโต๊ะปฏิบัติการ (FUR1 - FUR24), ข้อกำหนดเฉพาะงาน และรายละเอียดประกอบแบบแปลน ให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ. 101 – 106 (2533), มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป, มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.04-2550 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. เป็นนิติบุคคลที่เคยมีผลงานปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือ รื้อถอนขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง หรือทั้งสองอย่างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนมาแล้ว  โดยมีมูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันไม่ต่ำกว่า 1,919,580 ล้านบาท

-2-

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างนี้

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   6,398,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------