ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 250 ลบ.ม./ชม.(บริเวณโรงกรองน้ำหนองตรุด)                      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

….................................................

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปี 2556 วงเงินงบประมาณ 9,800,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 250 ลบ.ม./ชม.(บริเวณโรงกรองน้ำหนองตรุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาด้วย    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการงานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 250 ลบ.ม./ชม.(บริเวณโรงกรองน้ำหนองตรุด)       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ตามแบบเลขที่ กปภ.ตร 77/56 (7) แผ่น พร้อมเอกสาร รายการ ประกอบแบบ แล้วเสร็จโดยมีรายการสังเขปดังนี้

2.1 ปรับปรุง/วางท่อน้ำดิบ ก่อสร้างบ่อมาตรวัดน้ำ และติดตั้งชุด Static Mixer ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบแล้วเสร็จ

2.2 ปรับปรุงถังตกตะกอนขนาดขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ทั้ง 2 โรง ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบแล้วเสร็จ

2.3 ปรับปรุงถังกรองขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ทั้ง 2 โรง (จำนวน 8 ถังกรอง) ตามรูปแบบ รายการประกอบแล้วเสร็จ

  - จัดหา/ติดตั้งชุด Air Blower พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานท่อลม ตู้ควบคุม และงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ

  - จัดหา/ติดตั้งชุดจ่ายสารเคมีขนาด 400 LPH พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานท่อลม ตู้ควบคุม และงานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ

  - อื่นๆ ตามรูปแบบ รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 5 และ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา (งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตโรงกรองน้ำ หรือ งานก่อสร้างอาคารระบบผลิตน้ำ) โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวกัน มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 4,194,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องเป็น   ผลงานคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญา  บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นซอง

2/3.6 บุคคล.....

-2-

3.6 บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
	3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ตามข้อ16ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
	3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  270 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  10,486,000.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.- บาท      จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

……………………………………………………………………………………..